MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	iii

DANH MỤC HÌNH	iv

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	v

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	1

1.1. Tên chủ cơ sở	1

1.2. Tên cơ sở	1

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án	12

1.3.1. Công suất hoạt động của dự án	12

1.3.2. Công nghệ sản xuất, vận hành của cơ sở	12

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở	14

1.4.1. Nhu cầu nguyên, nhiêu, vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng	14

1.4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu sử dụng cho quá trình vận hành dự án	15

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở	16

1.5.1. Mô tả tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở	16

1.5.2. Vị trí thực hiện dự án	17

1.5.3. Các hạng mục công trình của cơ sở	17

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	20

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	20

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	20

CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	22

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	22

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận của dự án	22

3.3. Hiện trạng các thành phần môi trường nơi thực hiện dự án	22

CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	24

4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án	24

4.1.1. Đánh giá tác động trong quá trình thi công xây dựng	24

4.1.2. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải	39

4.1.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ chất thải thông thường và chất thải nguy hại	40

4.1.4. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	41

4.1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	44

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động	45

4.2.1. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động	45

4.2.2. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	47

4.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn	54

4.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	55

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	56

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư	56

4.3.2. Kế hoạch xây lắp, tổ chức, kinh phí thực hiện các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường	56

4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý vận hành công trình bảo vệ môi trường	57

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	58

CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	59

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải sinh hoạt	59

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	60

CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	61

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án	61

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	61

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải	61

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật	62

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	62

CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	63

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Bảng tổng hợp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất	3

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu cho quá trình thi công xây dựng	14

Bảng 1.3. Nhu cầu nhiên liệu cho quá trình thi công xây dựng	15

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của dự án	16

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình chính của dự án	17

Bảng 1.6. Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa	18

Bảng 3.1. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh	23

Bảng 4. 1. Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển NVL	26

Bảng 4. 2. Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động vận tải trên các tuyến đường vận chuyển	27

Bảng 4. 3. Tổng khối lượng đào đắp đất Dự án	30

Bảng 4. 4.Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp	30

Bảng 4. 5. Nồng độ bụi phát tán trong không khí từ hoạt động đào đắp	31

Bảng 4. 6. Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công sử dụng dầu Diesel	32

Bảng 4. 7. Hệ số phát thải máy thi công sử dụng dầu Diesel	33

Bảng 4. 8. Tải lượng khí thải trên các khu vực thi công	33

Bảng 4. 9. Thành phần và khối lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	35

Bảng 4.2. Thông số kỹ thuật HTXL nước thải	53

Bảng 4.3. Danh mục máy móc, thiết bị của HTXL nước thải	53

Bảng 4.4. Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh	55

Bảng 4.5. Kế hoạch xây lắp, tổ chức, kinh phí thực hiện các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường	56

Bảng 4.6. Tổng hợp mức độ tin cậy của các đánh giá	58

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm	59

Bảng 5.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm	60

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm	61

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	61

Bảng 6.3. Chương trình giám sát môi trường định kỳ của dự án	62

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1. Vị trí thực hiện dự án	11

Hình 1. 2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án	12

Hình 1. 3. Quy trình cấp bằng lái xe	13

Hình 1. 4. Sơ đồ đào tạo trung cấp công nghệ ô tô	13

Hình 1. 5. Sơ đồ đào tạo các ngành nghề khác	14

Hình 4.1. Sơ đồ xử lý nước thải thi công	39

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của dự án	40

Hình 4.3. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa	48

Hình 4.4. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt	49

Hình 4.5. Mô phỏng bể tự hoại 3 ngăn	49

Hình 4.6. Mô phỏng bể tách dầu mỡ	50

Hình 4.7. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	51

# DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

| CCN | Cụm công nghiệp |
| --- | --- |
| CTR | Chất thải rắn |
| CTNH | Chất thải nguy hại |
| BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| BTCT | Bê tông cốt thép |
| ĐTM | Báo cáo đánh giá tác động môi trường |
| HTXL | Hệ thống xử lý |
| GP | Giấy phép |
| QĐ | Quyết định |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| NVL | Nguyên vật liệu |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| XLNT | Xử lý nước thải |

# CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

## 1.1. Tên chủ cơ sở

- Tên chủ dự án: Trường Trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình

- Địa chỉ văn phòng: xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Bà Lê Thị Hương

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Điện thoại: 0906536666

- Quyết định thành lập số 1789/QĐ-UBND ngày 30/06/2015 do UBND tỉnh Quảng Bình cấp với số đăng ký doanh nghiệp mã số 3101009205, cấp ngày 17/12/2015 tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

Đơn vị tư vấn phối hợp lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường xanh Hải Âu

+ Địa chỉ: Số 102 đường Tôn Thất Tùng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

+ Đại diện: Bà Hoàng Thị Lệ Quyên		Chức vụ: Giám đốc

+ Điện thoại: 0989 179 777

## 1.2. Tên cơ sở

- Tên Dự án: Trường trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình – Cơ sở 3

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

- Quy mô của dự án: dự án nhóm C

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 458/QĐ-UBND ngày 21/2/2022 do UBND tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 21/2/2022.

Căn cứ theo thuyết minh quy hoạch chi tiết Xây dựng Trường Trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình - Cơ sở 3 thì quy mô cụ thể của dự án như sau:

      - Tổng mặt bằng:

- Chức năng công trình: Trường trung cấp nghề.

- Tổng diện tích quy hoạch dự án là 59.734,1 m2 với mật độ xây dựng tối đa là 40%.

- Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (tính trên diện tích đất lập dự án):

- A. Khu công trình tổng hợp:

+ Được bố trí ở trung tâm trường nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch, điều chỉnh tăng quy mô khu công trình tổng hợp từ 1.987,6 m2 lên thành 2.032,3m2, chiều cao xây dựng công trình không quá 3 tầng.

- B. Khu vực các công trình phụ trợ:

+ Điều chỉnh vị trí, quy mô các khu phụ trợ số 2, khu phụ trợ số 4, khu phụ trợ số 5, bố trí dọc theo trục đường nội bộ rộng 18m tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tiếp cận các dịch vụ của nhà trường. Điều chỉnh quy mô các khu đất công trình phụ trợ từ 4.751,8m2 lên thành 5.758,4m2, chiều cao xây dựng công trình không quá 2 tầng.

- C. Khu vực sân tập lái + sát hạch xe ô tô:

+ Được bố trí lại ở phía Tây Bắc của Trường (phía sau khối công trình tổng hợp) thuận lợi cho việc tập luyện, thi sát hạch cho học viên. Sân sát hạch được điều chỉnh giảm quy mô từ 18.216,3m2 xuống còn 15.787,3m2. Các sân phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo; kích thước các hình tập lái phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với từng hạng xe tương ứng.

- D. Khu vực sân tập lái + sát hạch xe mô tô:

+ Được bố trí lại ở phía sau khu phụ trợ B-1 (Trạm đăng kiểm), khu vực này được điều chỉnh quy mô từ 3.051,1m2 lên thành 3.660,2m2, sân thi sát hạch A1 với diện tích 936,1m2, sân tập lái 2.724,1m2 tạo điều kiện thuận lợi cho học viên học tập, thực hành theo chương trình giảng dạy của bộ Giao thông đề ra.

- E. Khu dạy nghề nuôi trồng TPS:

+ Được bố trí lại ở phía Đông Bắc của trường, quy mô được điều chỉnh từ 4.658,4m2 xuống còn 2.677,0m2.

- F. Đường nội bộ + bãi đỗ xe, cây xanh:

+ Được bố trí bao quanh các khối công trình, tạo mối liên hệ giữa các khu chức năng, quy mô được điều chỉnh từ 16.183,8m2 lên thành 18.933,8m2, kết hợp trồng cây xanh xung quanh khuôn viên trường cảnh quan tạo ra nhiều bóng mát, cải thiện vi khí hậu cho môi trường xung quanh.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Điều chỉnh theo định hướng quy hoạch sử dụng đất, theo hướng tạo đồng bộ đồng thời kết nối hợp lý với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh trường.

Bảng 1. 1. Bảng tổng hợp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

| TT | KH | Chức năng sử dụng đất | Diện tích Đã duyệt (m2) | Diện tích Điều chỉnh (m2) | Tỷ lệ (%) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Trường trung cấp nghề 3 | 48.849,0 | 48.849,0 | 100,00 | 40 | 3 | 1,2 |
| 1 | A | Khu công trình tổng hợp | 1.987,6 | 2.032,3 | 4,16 |  | 3 |  |
| 2 | B | Khu công trình phụ trợ | 4.751,8 | 5.758,4 | 11,79 |  |  |  |
|  | B1 | Khu phụ trợ 1 | 1.657,2 | 1.402,3 | 2,87 |  | 2 |  |
|  | B2 | Khu phụ trợ 2 | 449,4 | 1.049,7 | 2,15 |  | 1 |  |
|  | B3 | Khu phụ trợ 3 | 1.078,4 | 959,7 | 1,96 |  | 1 |  |
|  | B4 | Khu phụ trợ 4 | 418,2 | 532,2 | 1,09 |  | 1 |  |
|  | B5 | Khu phụ trợ 5 | 616,3 | 532,2 | 1,09 |  | 1 |  |
|  | B6 | Khu phụ trợ 6 | 532,3 | 1.282,3 | 2,63 |  | 1 |  |
| 3 | C | Khu sân tập lái + sát hạch ô tô | 18.216,3 | 15.787,3 | 32,32 |  |  |  |
| 4 | D | Khu sân tập lái + sát hạch xe mô tô | 3.051,1 | 3.660,2 | 7,49 |  |  |  |
|  | D1 | Khu sân tập xe mô tô | 2.458,80 | 2724,1 | 5,58 |  |  |  |
|  | D2 | Khu sân sát hạch xe A1 | 592,3 | 936,1 | 1,92 |  |  |  |
| 5 | E | Khu dạy nghề nuôi trồng TPS | 4.658,4 | 2.677,0 | 5,48 |  |  |  |
| 6 | F | Sân đường nội bộ + cây xanh | 16.183,8 | 18.933,8 | 38,76 |  |  |  |
| II |  | Phạm vi ngoài dự án (giao thông đối ngoại) | 10.885,1 | 10.885,1 |  |  |  |  |
|  |  | Tổng diện tích | 59.734,1 | 59.734,1 |  |  |  |  |

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch dự án)

      - Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

- Các công trình có mặt bằng hợp lý, khoa học, phù hợp địa hình xây dựng; việc bố trí các chức năng làm việc và kinh doanh tiết kiệm diện tích. Hình thức của các công trình được thiết kế theo lối kiến trúc đơn giản với cách bố trí tỷ lệ của các khối, trên mặt đứng công trình tạo ra một tổng thể hài hòa và phù hợp với các điều kiện khí hậu và kiến trúc địa phương.

+ Khu công trình tổng hợp: Là công trình được đặt ở trung tâm trường nghề, được nghiên cứu và xây dựng cho phù hợp để trở thành điểm nhấn kiến trúc cho toàn khu vực. Lưu ý đến khả năng hợp khối công trình để giảm diện tích đất xây dựng, nâng tầng cao, tăng diện tích cây xanh sân vườn và tạo được các khối dáng kiến trúc hoành tráng, sinh động.

+ Khối các công trình dịch vụ được thiết kế theo lối kiến trúc đơn giản, khuyến khích sử dụng vật liệu tái sử dụng (hệ khung sườn thép hình) thuận lợi cho việc thi công và sử dụng.

+ Các địa điểm còn lại trong trường tổ chức trồng vườn hoa, cây xanh cảnh quan tạo ra nhiều bóng mát, cải thiện vi khí hậu cho môi trường xung quanh.

* Về màu sắc, mức độ hoàn thiện:

- Các hạng mục công trình khi xây dựng trong tổng thể khuôn viên được thiết kế với màu sắc nhẹ, chủ đạo thiên về các vàng nhạt, trắng, tạo được sự trong sáng, tươi mát và phù hợp với cảnh quan hiện có. Hạn chế sử dụng nhiều gam màu nóng quá mạnh như (vàng đậm, đỏ…) để du khách luôn có cảm giác nhẹ nhàng trong quá trình sử dụng công trình.

* Về chiều cao:

- Các công trình được quy hoạch bố trí với một chiều cao hợp lý để tạo hiệu quả sử dụng, tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra quy hoạch chiều cao cho các hạng mục công trình còn phải chú ý đền cảnh quan và địa hình khu vực.

* Đối với vườn hoa cây xanh:

+ Thiết kế hệ thống cây xanh phải sử dụng chủng loại cây xanh đô thị, đảm bảo yêu cầu về môi trường và cảnh quan, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khu vực. Có thể trồng các loại cây : Bằng lăng, Phượng, Muồng vàng…

+ Hàng rào, cổng: Hàng rào trong khu vực không được quá cao, sử dụng kết cấu nhẹ, thông thoáng không che lấp tầm nhìn ra các hướng xung quanh.

      - Quy hoạch giao thông:

a. Nguyên tắc:

- Cấu trúc mạng lưới đường và tổ chức giao thông phải phù hợp với mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan của trường.

- Các chỉ tiêu mạng lưới giao thông (mật độ mạng lưới đường, tỷ trọng đất giao thông...) phải hợp lý theo quy định.

- Mạng lưới đường giao thông phải được thiết kế với mục tiêu tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa các khu chức năng, thuận lợi cho việc di chuyển nội bộ trong các khu chức năng.

b. Tổ chức mạng lưới đường giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đã định hướng trục đường phía Tây Bắc khu đất rộng 32m, và tuyến đường Quốc lộ 9B quy hoạch rộng 32m nối Quốc lộ 1 với quảng trường biển Ngư Thủy.

- Về quy hoạch đấu nối giao thông: khu vực quy hoạch dự kiến đấu nối với tuyến đường quy hoạch rộng 32m. Hiện tại UBND huyện Lệ Thủy đã trình UBND tỉnh hồ sơ xin cập nhật nút giao tuyến đường Quốc lộ 9C với tuyến đường QH rộng 32m. Sau khi có quyết định chấp thuận của UBND tỉnh Chủ đầu tư sẽ lập hồ sơ, thủ tục để thực hiện việc đấu nối vào Quốc lộ 9C theo đúng các quy định của Nhà nước). Giải pháp thiết kế đấu nối nút giao theo kiểu hình thức giản đơn; bố trí đầy đủ làn tăng, giảm tốc, vạch sơn, biển báo phù hợp theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

- Sân đường nội bộ: Mạng lưới đường khu vực được thiết kế bám sát địa hình tự nhiên, theo nguyên tắc mạng lưới ô cờ hoàn chỉnh, phân cấp rõ ràng có chiều rộng từ 6,0-18m để kết nối các khu chức năng trong khu vực quy hoạch.

* Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

+ Bề rộng 6,0m đối với tuyến đường nội bộ và 18m đối với trục chính.

+ Bán kính đường cong tại ngã giao nhau R = 3m.

+ Độ dốc: Để đảm bảo cho việc thoát nước được nhanh chóng, độ dốc ngang mặt sân thiết kế là 2,0%, độ dốc ngang hè là 1,0%.

* Lựa chọn kết cấu mặt sân đường:

+ Kết cấu mặt sân đường: Tùy vào nguồn vốn của doanh nghiệp, địa hình, địa chất để sử dụng các loại kết cấu mặt đường phù hợp với cảnh quan điểm dịch vụ thương mại.

+ Đường dạo đi bộ lát gạch block, bó vỉa bằng đá tự nhiên hoặc bằng bê tông đúc sẵn, bố trí trồng cây hai bên tuyến, mật độ 10m/cây có đường kính D≥10cm.

c. Tổ chức sân sát hạch + tập lái:

- Các tuyến đường trong khu sát hạch, tập luyện được thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2012/BGTVT về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

- Sân sát hạch được quy hoạch với diện tích 15.787,3m2 đạt tiêu chuẩn trung tâm loại 2.

- Các tuyến đường trong khu sát hạch, tập luyện được thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2012/BGTVT về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

* Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

- Làn đường trong sân sát hạch có chiều rộng tối thiểu 3,5m; làn đường và hình sát hạch được thảm bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng.

- Trong sân sát hạch phải bố trí hệ thống thoát nước đảm bảo làn đường và hình sát hạch không bị đọng nước khi trời mưa.

- Đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu đường bộ, vạch tín hiệu giao thông trên mặt đường trong sân sát hạch phải bố trí đầy đủ, đúng quy cách, kiểu loại.

- Vạch giới hạn hình các bài sát hạch có chiều rộng 0,1m, cách bó vỉa hình sát hạch tối thiểu 0,1m.

- Bó vỉa hình sát hạch có chiều cao tối thiểu 0,15m.

- Cọc chuẩn trong sân sát hạch được sơn hai màu trắng và đỏ, mỗi khoang sơn dài 0,15 m, đường kính từ 20mm đến 25mm có chiều cao 1,6m.

d. Công tác cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

- Cắm mốc toạ độ:

+ Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau.

+ Toạ độ X và Y của các mốc được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ toạ độ quốc gia VN-2000.

- Xác định chỉ giới đường đỏ và xây dựng:

+ Chỉ giới đường đỏ được xác định phụ thuộc vào cấp hạng đường, chiều rộng của mặt cắt ngang đường thiết kế và tính chất của các công trình kiến trúc mà tuyến đường đi qua.

+ Theo TCVN 9210:2012: Chỉ giới xây dựng cho các hạng mục công trình của trường trung cấp nghề tối thiểu phải 15,0m.

+ Chỉ giới đường đỏ của các tuyến được qui định cụ thể trong thiết kế mặt cắt ngang đường (xem bản vẽ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng).

Bảng tổng hợp khối lượng giao thông

| TT | Hạng mục - vật liệu | Mặt cắt | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sân đường nội bộ + Bãi đỗ xe |  | 18.933,8m2 |
| 2 | Mặt cắt 1-1 | 32m | 10.885,1 m2 |

      - Quy hoạch san nền và thoát nước mưa

* Nguyên tắc thiết kế

* Nguyên tắc thiết kế:

- Bảo đảm thoát nước mưa nhanh nhất và triệt để nhất;

- Độ dốc nền khu vực đắp Imin ≥ 0,004.

* Giải pháp thiết kế quy hoạch san nền: Trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang định hướng cao độ san nền khu vực quy hoạch từ 9.10-9.60, đảm bảo phù hợp với cao độ tuyến đường trong khu quy hoạch và thoát nước mưa thuận tiện và không ngập úng.

- Đối với khu vực xây dựng khi san nền cần đảm bảo độ dốc để có thể xây dựng được công trình có quy mô lớn và độ đầm chặt san nền K=0.90.

* Giải pháp thiết kế quy hoạch hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước khu vực được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng. Các tuyến thoát nước đảm bảo thoát triệt để cho các lưu vực nằm trong dự án.

- Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, độ dốc cống đảm bảo cho thoát nước được dễ ràng, các rãnh thu gom và vận chuyển đổ vào tuyến cống chính. Hướng dốc thoát nước chính chảy về phía Tây Nam của khu đất.

- Hệ thống thoát nước thiết kế với độ dốc và tổng chiều dài đường ống là ngắn nhất, đảm bảo thoát nước nhanh và hết nước mặt trên khu đất xây dựng.

- Kết cấu: Cống qua đường và cống dọc BTCT ly tâm D600 ÷ D1000 để thu và thoát nước mưa.

- Trên mạng lưới thoát nước bố trí các ga thăm phục vụ kiểm tra, thông cống trong quá trình vận hành, quản lý.

- Độ dốc thoát nước đối với cống dọc ly tâm imin ≥ 1/D.

- Độ dốc thoát nước đối với mương BTCT imin = 0.0004.

Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa

| 1 | Ống buy BTCT 600 | m | 669 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ống buy BTCT 600 (Qua đường) | m | 102 |
| 3 | Ống buy BTCT 800 | m | 550 |
| 4 | Ống buy BTCT 1000 | m | 39 |
| 5 | Hố ga | cái | 38 |
| 6 | Cửa xả | Cái | 1 |

      - Quy hoạch cấp nước

* Tiêu chuẩn và nhu cầu:

+ Chỉ tiêu dùng nước sinh hoạt: ≥200l/người- ngày, đêm.

+ Nước tưới cây, rửa đường: ≥ 8% lượng nước sinh hoạt.

+ Nước công trình công cộng: ≥ 5 lít/m2 sàn-ngđ.

+ Nước dự phòng: ≥ 25%

* Nguồn nước:

- Nguồn nước dự kiến cho khu vực được lấy từ hệ thống giếng đào, nước sau khi được lấy từ giếng đào sẽ bơm về bể chứa đặt tại các bể chứa nước của trường, tại đây nước được xử lý và bơm vào mạng lưới cấp nước cho các công trình.

- Dự kiến tương lai hệ thống cấp nước sạch sẽ đấu nối 2 điểm vào đường ống cấp nước D200 theo định hướng quy hoạch chung, đi trên vỉa hè đường rộng 32m ngang qua khu vực quy hoạch.

*Mạng lưới cấp nước:

- Mạng lưới đường ống dịch vụ: là các tuyến ống cấp nước từ các tuyến ống chính có đường kính D63-100 đến từng công trình. Vật liệu dùng ống HDPE được thiết kế theo nguyên tắc mạng cụt.

* Chữa cháy:

- Hồ cảnh quan + PCCC được bố trí tại khối công trình dịch vụ làm nhiệm vụ dự trữ lượng nước để sinh hoạt và cho chữa cháy.

- Hệ thống ống cứu hoả được thiết kế chung với mạng lưới cấp nước sinh hoạt. Trụ cứu hoả bố trị trên tuyến đường ống D100 thuận tiện cho việc chữa cháy.

Bảng thống kê hệ thống cấp nước

| TT | Hạng mục - vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điệm khởi thuỷ | Điểm | 2 |
| 2 | Đường ống nhựa HDPE 100 | m | 220 |
| 3 | Đường ống nhựa HDPE 63 | m | 200 |
| 4 | Bể nước sinh hoạt | Bể | 1 |
| 5 | Hồ cảnh quan + PCCC | Bể | 1 |
| 6 | Trụ cứu hoả | Trụ | 3 |

      - Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

* Giải pháp thiết kế quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

- Thiết kế xây dựng mạng lưới thu gom vận chuyển nước thải riêng rẽ hoàn toàn với mạng lưới thoát nước mưa. Nước thải từ các công trình được được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó được thu gom và đưa về bể xữ lý nước thải. Tại đây nước thải được xử lý trước khi chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu Công nghiệp Cam Liên.

- Lựa chọn cống thoát nước thải:

+ Các tuyến cống chính thoát nước dùng ống HDPE hoặc uPVC đường kính 300, tuyến nhánh thu gom từ các khối công trình D250.

+ Khoảng cách các giếng thăm, hố ga: Hố ga, giếng cách thăm được bố trí trung bình  40m/hố ga và kết hợp các điểm chuyển hướng dòng chảy.

+ Độ dốc cống: đối với đáy cống imin = 1/D. Vận tốc dòng chảy trong ống đối với ống D250 tối thiểu Vmin ≥0,7m/s, độ đầy ≤0,6D; đối với ống D300 tối thiểu Vmin ≥0,8m/s, độ đầy ≤0,7D

- Trong giai đoạn trước mắt do chưa có thống thoát nước thải chung thì nước thải sẽ được dẫn về bể xữ lý nước thải đặt phía Đông Bắc của trường.

* Vệ sinh môi trường:

- Khối lượng rác thải được tính toán theo số lượng giáo viên và học sinh trong trường. Tỷ lệ thu gom từ 1-1,3 (kg/người-ngày) tương ứng với 80-90% đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Để thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển và tái sử dụng cần tiến hành phân loại rác tại nguồn.

- Trong các khu chức năng, khu cây xanh đặt các thùng rác nhỏ có nắp đậy kín đảm bảo vệ sinh môi trường, khoảng cách 100m/1 thùng. Rác thải được thu gom và vận chuyển bằng xe ép rác đến khu xử lý chung của khu vực.

Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải

| TT | Tên vật tư - quy cách | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống thoát nước thải HDPE D300 | m | 150 |
| 2 | Ống thoát nước thải HDPE D250 | m | 270 |
| 3 | Hố ga | Hố | 5 |
| 4 | Bể xữ lý nước thải | Bể | 1 |

      - Quy hoạch cấp điện

* Tiêu chuẩn:

+ Công trình: 90/w/m² sàn.

+ Chiếu sáng đèn đường: 12 kW/Ha.

+ Cây xanh: 12 kW/Ha.

+ Hạ tầng kỹ thuật: 100 Kw/ha.

* Nguồn điện:

- Để cấp điện cho khu vực quy hoạch, dự kiến 01 điểm đấu nối lấy nguồn từ lưới đường dây trung thế 22KV trên tuyến đường Quốc lộ 9C quy hoạch rộng 32m.

* Nhu cầu phụ tải:

- Khu vực Quy hoạch dự kiến bố trí 01 trạm biến áp có công suất 160KVA để phục vụ cho các hoạt động của trường.

* Giải pháp cấp điện:

- Lưới điện trung thế 22KV và trạm biến áp:

+ Quy hoạch 01 trạm biến áp 22/0,4KV có công suất 160KVA để cấp điện cho khu vực lập Quy hoạch.

- Lưới điện hạ áp 0,4KV:

+ Khuôn viên trường trung cấp nghề được lấy từ TBA bố trí mới để cấp điện. Xây dựng hệ thống đường dây 0,4kV đi chìm trong hệ thống rãnh kỹ thuật dọc theo hành lang các tuyến đường nội bộ để cấp điện cho các hạng mục công trình.

Bảng tổng hợp khối lượng cấp điện và điện chiếu sáng

| TT | Hạng mục - vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây trung thế 22KV | m | 90 |
| 2 | Đường dây hạ thế 0,4KV | m | 450 |
| 3 | Trạm biến áp 160KV | Bộ | 1 |
| 4 | Tủ điện | Tủ | 6 |
| 5 | Cột đèn chiếu sáng | Cột | 10 |

      - Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

* Giải pháp quy hoạch:

- Xung quanh khu vực nghiên cứu có hệ thống cấp viễn thông đầy đủ, định hướng đấu vào nguồn cáp quang dọc đường chính.

-  Mạng thông tin liên lạc sau đó xây dựng các tủ cáp chính cung cấp đến các khu chức năng  thông qua các tủ phân phối. Từ đây có hệ thống tổng đài riêng và hệ thống cấp ti vi, internet riêng cấp cho khu chức năng.

Hình 1. 1. Vị trí thực hiện dự án

Hình 1. 2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án

## 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án

### 1.3.1. Công suất hoạt động của dự án

      - Công suất hoạt động tối đa của Trường trung cấp nghề

+ Đào tạo lái xe ô tô, xe máy;

+ Đào tạo trình độ trung cấp công nghệ ô tô;

+ Đào tạo các ngành nghề khác (tin học, ngoại ngữ, du học nghề,…)

### 1.3.2. Công nghệ sản xuất, vận hành của cơ sở

Tại Trường trung cấp nghề, hoạt động sản xuất chủ yếu là đào tạo nghề, cấp bằng lái xe.

- Quy trình cấp bằng lái xe:

Tiếp nhận học viên

Đào tạo học viên

Cấp bằng

Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra sát hạch

- Khí thải ô tô

- Tiếng ồn

- Nước thải sinh hoạt

Tiếp nhận học viên

Đào tạo học viên

Cấp bằng

Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra sát hạch

- Khí thải ô tô

- Tiếng ồn

- Nước thải sinh hoạt

Hình 1. 3. Quy trình cấp bằng lái xe

- Quy trình đào tạo trung cấp công nghệ ô tô

Tiếp nhận học viên

Đào tạo học viên

Kiểm tra chất lượng định kỳ

Kiểm tra kết thúc

Cấp bằng tốt nghiệp

- Khí thải

- Tiếng ồn

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt

- Dầu thải

Tiếp nhận học viên

Đào tạo học viên

Kiểm tra chất lượng định kỳ

Kiểm tra kết thúc

Cấp bằng tốt nghiệp

- Khí thải

- Tiếng ồn

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt

- Dầu thải

Hình 1. 4. Sơ đồ đào tạo trung cấp công nghệ ô tô

- Quy trình đào tạo các ngành nghề khác (tin học, ngoại ngữ, du học nghề..)

Tiếp nhận học viên

Đào tạo học viên

Kiểm tra chất lượng định kỳ

Kiểm tra kết thúc

Cấp bằng tốt nghiệp

- Khí thải

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt

Tiếp nhận học viên

Đào tạo học viên

Kiểm tra chất lượng định kỳ

Kiểm tra kết thúc

Cấp bằng tốt nghiệp

- Khí thải

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt

Hình 1. 5. Sơ đồ đào tạo các ngành nghề khác

## 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

### 1.4.1. Nhu cầu nguyên, nhiêu, vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu cho quá trình thi công xây dựng

| Stt | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Khối lượng (Tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Phục vụ công trình xây dựng |  |  |  |
| 1 | Xi măng xây | Tấn | 23.000 | 23.000 |
| 2 | Cát xây | m3 | 26.250 | 31.500 |
| 3 | Gạch xây | viên | 35.000.000 | 56.000 |
| 4 | Sắt thép xây dựng | Tấn | 49.000 | 49.000 |
| 5 | Gạch lót, gạch ốp | m2 | 140.000 | 11.200 |
| 6 | Sơn dầu và dung môi hữu cơ | Tấn | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Vật liệu hoàn thiện (bã trét, sơn nước) | Tấn | 1.050 | 1.050 |
| 8 | Vật liệu hoàn thiện dạng thuỷ tinh, nhựa, gỗ… | Tấn | 2.450 | 2.450 |
| 9 | Vật liệu hoàn thiện inox, nhôm, sắt thép | Tấn | 3.500 | 3.500 |
| 10 | Bê tông tươi cấp đến công trường đổ sàn, đà, cột | m3 | 25.000 | 22.500 |
| II. | Nhu cầu nguyên vật liệu cho phần thi công cọc và đà móng |  |  |  |
| 1 | Bê tông trộn sẵn phục vụ đổ cọc móng và đà kiềng | m3 | 25.750 | 23.175 |
| 2 | Sắt thép phục vụ thi công cọc và móng | Tấn | 2.500 | 2.500 |
| 3 | Bentonite phục vụ khoan nhồi | Tấn | 17,5 | 17,5 |
|  | Tổng |  |  | 225.896 |

Nguồn cung cấp vật liệu của dự án:

+ Nguồn cung cấp cát xây, đá xây: Được lấy từ mỏ cát, mỏ đất trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ và lân cận.

+ Nguồn cung cấp đất: được lấy tại địa bàn huyện Lệ Thuỷ.

+ Nguồn cung cấp các loại vật liệu khác: Lấy tại khu vực huyện Lệ Thuỷ.

Bảng 1.3. Nhu cầu nhiên liệu cho quá trình thi công xây dựng

| STT | Tên máy | Đ.vị | Số ca | ĐM tiêu hao NL |  | Nhu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Định mức (lít/ca) | Nhiên liệu | Nhiên liệu (lít) |
| 1 | Máy đào 1,25m3 | ca | 350 | 82,62 | diezel | 28.917 |
| 2 | Máy đào 0,8m3 | ca | 350 | 64,8 | diezel | 22.680 |
| 3 | Máy hàn 23Kw | ca | 70 | 48,3 | kwh | 3.381 |
| 4 | Máy nén khí 10m3/ph | ca | 1.000 | 38,4 | diezel | 38.400 |
| 5 | Xe bồn 5m3 | ca | 1.000 | 22,5 | diezel | 22.500 |
| 6 | Máy nén khí 360m3/h | ca | 1.000 | 34,56 | diezel | 34.560 |
| 7 | Máy khoan cọc khoan nhồi | ca | 200 | 98 | diezel | 19.600 |
| 8 | Tháp cẩu | ca | 1.000 | 78 | diezel | 78.000 |
| Tổng lượng dầu DO sử dụng: |  |  |  |  |  | 248.038 |

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch dự án, 2024)

### 1.4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu sử dụng cho quá trình vận hành dự án

Dự án sau khi hoàn thành là khu trường đào tạo nghề, do đó có một số nhu cầu về nhiên liệu phục vụ cho quá trình hoạt động cụ thể như sau:

- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động của Dự án khoảng: 45 m3/ngày.đêm (đơn vị hoạt động 8h/ngày). Cụ thể nhu cầu sử dụng nước như sau:

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của dự án

| TT | Các đối tượng dùng nước | Quy mô | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Lượng nước (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự kiến số người tiêu thụ nước (hành chính + học viên) | 200 | Người | 150,00 (lít/ng.đ) | 30,0 |
| 2 | Công trình công cộng, dịch vụ (Qcc) | 30,0 | % Qsh | 10 | 3,0 |
| 3 | Tưới cây, rửa đường (Qcđ) | 30 | % Qsh | 10 | 3,0 |
| 4 | Nước dự phòng, rò rỉ | 36,0 | % (Qsh + Qcc + Qcđ) | 20 | 7,2 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 43,2 |

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch dự án)

- Nguồn cấp nước: Nước được lấy từ tuyến ống cấp nước theo quy hoạch chung dọc trục đường 25,0m phía Bắc dự án, trước mắt do hệ thống cấp nước D110 theo quy hoạch đầu tư, đồng thời ban đầu nhu cầu sử dụng nước ít (dưới 10m3/ngày.đêm) do đó sẽ sử dụng nước giếng khoan tạm thời để cấp nước cho dự án. Sau khi có hệ thống cấp nước sạch sẽ đấu nối và mua nước từ nguồn cung cấp nước sạch theo quy hoạch chung.

- Nhu cầu sử dụng điện: Theo tính toán từ quy hoạch chi tiết, nhu cầu tiêu thụ điện tối đa của khu vực khoảng 170,1kVA/ngày.đêm. Nguồn điện sẽ được lấy từ đường dây điện trung thế 22kV trong khu vực, thoả thuận các thủ tục liên quan đến đấu nối điện để xây dựng trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV – 250kVA cung câp điện cho khu vực. Hệ thống đường điện 0,4kV trong dự án đi theo bản vẽ chi tiết cấp điện.

## 1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

### 1.5.1. Mô tả tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở

Trường trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình có địa chỉ văn phòng tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1789/QĐ – UBND ngày 30/06/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình, với số đăng ký doanh nghiệp mã số 3101009205, cấp ngày 17/12/2015 tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

Trường trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình sẽ đầu tư Dự án Trường trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình – Cơ sở 3 (sau đây gọi tắt là Dự án) trên khu đất có diện tích 42.976 m2.

### 1.5.2. Vị trí thực hiện dự án

Vị trí thực hiện dự án có tổng diện tích 59.734,1m2

Ranh giới khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc lô đất có ký hiệu GD thuộc xã Cam Thuỷ, trong Đồ án Quy hoạch điều chỉnh một số khu vực tại các xã Ngư Thuỷ Bắc, Thanh Thuỷ, Cam Thuỷ thuộc Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh, vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Đông Nam giáp đường Quốc lộ 9C và đất ở hiện trạng;

- Phía Đông Bắc giáp dãi cây xanh cách ly của Khu Công nghiệp Cam Liên;

- Phía Tây Bắc giáp khu vực Quy hoạch đất ở;

- Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch 32m.

### 1.5.3. Các hạng mục công trình của cơ sở

- Các hạng mục công trình chính

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình chính của dự án

| TT | HẠNG MỤC | CHỈ TIÊU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khối công trình tổng hợp | 2.032,3,0 m2 |
| 2 | Khu sân tập lái + sát hạch ô tô | 15.787,3 m2 |
| 3 | Khu sân tập lái + sát hạch moto | 3.660,2 m2 |
| 4 | Đất xây các công trình phụ trợ | 3.960,0 m2 |
| 5 | Khu dạy nghề nuôi trồng TPS | 2.677,0 m2 |
| 6 | Sân đường nội bộ + cây xanh | 18.993,8 m2 |
| 7 | Phạm vi ngoài dự án (giao thông đối ngoại) | 10.885,1 m2 |
|  | Tổng cộng | 59.734,1 m2 |

- Các hạng mục công trình phụ trợ

Căn cứ theo thuyết minh quy hoạch chi tiết Xây dựng Trường Trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình - Cơ sở 3 thì các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật như sau:

- Các công trình xây dựng nằm trên khu đất có dạng hình chữ nhật, bố trí lùi ra phía sau khu đất, có mặt chính hướng về phía đường giao thông trục chính (đường 32m). Phần trước của khu đất bố trí sân học lái, sân tập và sát hạch xe cơ giới, xe mô tô, sân đường giao thông nội bộ tạo không gian rộng rãi. Hệ thống cây xanh bao quanh công trình làm hàng rào và ngăn cách với công trình xung quanh đồng thời tạo cảnh quan bóng mát cho công trình. Các hạng mục công trình xây dựng được thiết kế hài hòa, hợp lý, thuận lợi phù hợp với chức năng sử dụng đất từng hạng mục công trình. Các công trình tuân thủ quy định hành lang an toàn giao thông, chỉ giới xây dựng đã được phê duyệt. Các hệ thống phụ trợ như điện, nước được bố trí thuận lợi cho việc sử dụng. Tầng cao tối đa 3 tầng.

- Hệ thống cung cấp điện: Khuôn viên trường trung cấp nghề được lấy từ TBA bố trí mới để cấp điện. Xây dựng hệ thống đường dây 0,4kV đi chìm trong hệ thống rãnh kỹ thuật dọc theo hành lang các tuyến đường nội bộ để cấp điện cho các hạng mục công trình.

- Hệ thống cung cấp nước: Trước mắt nhu cầu sử dụng ít, chưa có đường nước sạch do đó sử dụng hệ thống nước giếng đào (dưới 10m3/ngày.đêm). Dự kiến tương lai hệ thống cấp nước sạch sẽ đấu nối 2 điểm vào đường ống cấp nước D200 theo định hướng quy hoạch chung, đi trên vỉa hè đường rộng 32m ngang qua khu vực quy hoạch.

- Hệ thống thoát nước mưa: Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, độ dốc cống đảm bảo cho thoát nước được dễ ràng, các rãnh thu gom và vận chuyển đổ vào tuyến cống chính. Hướng dốc thoát nước chính chảy về phía Tây Nam của khu đất. Hệ thống thoát nước thiết kế với độ dốc và tổng chiều dài đường ống là ngắn nhất, đảm bảo thoát n¬ước nhanh và hết n¬ước mặt trên khu đất xây dựng. Kết cấu: Cống qua đư¬ờng và cống dọc BTCT ly tâm D600 ÷ D1000 để thu và thoát nước mưa.

Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa

| TT | Tên vật tư – quy cách | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ngoài hàng rào dự án (theo đường quy hoạch) |  |  |
| 1 | Ống buy BTCT D800 | M | 400 |
|  | Trong hàng rào dự án |  |  |
| 1 | Ống buy BTCT D800 | M | 1.005 |
| 2 | Hố ga | Hố | 25 |

- Hệ thống thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý sơ bộ (bể lọc 3 ngăn) sau đó được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩ QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, rồi theo hệ thống ống thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực vào phía Tây Bắc dự án theo quy hoạch. Trong giai đoạn hiện tại, chưa có hệ thống thoát nước chung, nước thải sau xử lý sẽ tương đương với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1, tận dụng để tưới cây, rửa đường trong khuôn viên dự án.

- Phòng cháy chữa cháy (PCCC): Thực hiện đầy đủ các biện pháp PCCC theo quy định và phải được sự chấp thuận về đảm bảo an toàn PCCC của cơ quan quản lý về an toàn cháy nổ. Các thiết bị PCCC được bố trí đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và đúng nơi quy định. Việc thiết kế các công trình trong dự án cũng đảm bảo an toàn, thuận tiện cho công tác PCCC.

- Các công trình bảo vệ môi trường khác

- Hệ thống thu gom nước mưa: Nước mưa từ mái, ban công, và nước mặt của công trình  sau khi được thu gom sẽ thoát vào các rãnh thoát nước bên ngoài công trình. Xây dựng rãnh và hố ga thu nước, đấu nối với hệ thống thoát nước mưa dọc các tuyến đường xung quanh khu vực dự án.

- Hệ thống thu gom nước thải: Theo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải và Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, các điều khoản về xử lý nước thải phi tập trung thì cơ sở đào tạo sẽ xây dựng hầm tự hoại 3 ngăn, đầu tư thêm 01 hệ thống XLNT sinh hoạt 40m3/ngày.đêm trong khuôn viên trường để xử lý nước thải, sau khi nước thải đạt yêu cầu sẽ được đưa theo đường dẫn dẫn ra hố bán tự thấm để một phần tự thấm, một phần tận dụng tưới cây rửa đường.

- Công trình lưu giữ chất thải rắn: Xây dựng khu vực lưu chứa tạm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại có diện tích 6m2 và các thùng rác chuyên dụng.

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Xây dựng hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 40m3/ngày.đêm.

# CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Trường Trung cấp nghề Bình Minh – Cơ sở 3  xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu của học viên trong việc được đào tạo lái xe ô tô, xe máy, các trình độ trung cấp nghề ô tô và các ngành nghề khác cho người dân trong khu vực và lân cận.

Dự án phù hợp với Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số khu vực tại các xã Ngư Thủy Bắc, Thanh Thủy, Cam Thủy thuộc Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035.

Dự án phù hợp với Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình V/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lệ Thủy

Dự án phù hợp với Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 29/07/2024 của UBND huyện Lệ Thủy về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Dự án Trường trung cấp nghề Bình Minh – Cơ sở 3, tỷ lệ 1/500.

Dự án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 29/07/2024 của UBND huyện Lệ Thủy về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Dự án Trường trung cấp nghề Bình Minh – Cơ sở 3, tỷ lệ 1/500.

## 2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

a. Môi trường nước

Chủ dự án sẽ xây dựng 01 HTXL nước thải công suất 40m3/ngày đêm bằng công nghệ sinh học đảm bảo nước thải sau khi được xử lý nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, cột B đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường.

b. Môi trường không khí

Chủ dự án sẽ bố trí các biện pháp thông thoáng các toà nhà, văn phòng, lớp học, không phát sinh khí thải cần xử lý do đó đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường không khí khu vực.

# CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

a. Tổng hợp dữ liệu về hiện trạng môi trường

- Môi trường không khí: Hiện tại chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực xây dựng dự án vẫn còn tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

b. Tổng hợp dữ liệu về tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án

Khu đất thực hiện dự án nằm trong quy hoạch cơ sở hạ tầng kĩ thuật của khu vực thị trấn, huyện lỵ nên hệ thảm thực vật hiện có là rừng trồng sản xuất nhưng không hiệu quả, thưa thớt, cây thấp, đang được thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ .

## 3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận của dự án

- Nước thải của dự án sau khi được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B được tạm thời lưu chứa vào bể bán tự thấm, một phần tự thấm một phần dùng để tận dụng tưới cây, rửa đường dự án do hiện trạng quy hoạch khu vực chưa có hệ thống thu gom nước thải chung. Sẽ đặt ống chờ để khi có hệ thống thu gom thoát nước chung sẽ thực hiện các thủ tục đấu nối.

Hiện trạng đất khu vực là rừng sản xuất trên đất cát, có độ thấm hút tốt, đảm bảo nước không bị ứ đọng.

## 3.3. Hiện trạng các thành phần môi trường nơi thực hiện dự án

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường của khu vực thực hiện Dự án, Chủ dự án phối hợp đơn vị có chức năng quan trắc tiến hành lấy mẫu quan trắc môi trường nền.

a. Môi trường không khí xung quanh

Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị có chức năng là Công ty Cổ phần quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương (Số hiệu Vimcerts 163) thực hiện lấy mẫu môi trường nền 03 đợt liên tiếp tại khu vực thực hiện dự án. Cụ thể như sau:

- Vị trí lấy mẫu:.

+ KK1: Tại tuyến đường giao thông gần khu vực thực hiện dự án.

+ KK2: Tại trung tâm khu vực thực hiện dự án.

- Ngày lấy mẫu: 03 đợt 8h, 11h, 14h ngày 13/08/2024

- Ngày trả kết quả: 20/08/2024

Bảng 3.1. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích (KK) |  | QCVN 05:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KK1 | KK2 |  |
|  | Đợt 1: 8h ngày 13/08/2024 – 20/08/2024 |  |  |  |  |
| 1 | Tiếng ồn | dBA | 52,7 | 50,5 | 70(1) |
| 2 | SO2 | µg/m3 | 46 | 52 | 350 |
| 3 | CO | µg/m3 | 4.300 | 4.600 | 30.000 |
| 4 | NO2 | µg/m3 | 39 | 41 | 200 |
| 5 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | µg/m3 | 65 | 59 | 300 |
|  | Đợt 2: 11h ngày 13/08/2024 – 20/08/2024 |  |  |  |  |
| 1 | Tiếng ồn | dBA | 52,7 | 51,8 | 70(1) |
| 2 | SO2 | µg/m3 | 46 | 54 | 350 |
| 3 | CO | µg/m3 | 4.300 | 4.500 | 30.000 |
| 4 | NO2 | µg/m3 | 39 | 43 | 200 |
| 5 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | µg/m3 | 65 | 62 | 300 |
|  | Đợt 3: 14h ngày 13/08/2024 – 20/08/2024 |  |  |  |  |
| 1 | Tiếng ồn | dBA | 52,7 | 53,7 | 70(1) |
| 2 | SO2 | µg/m3 | 46 | 47 | 350 |
| 3 | CO | µg/m3 | 4.300 | 4.500 | 30.000 |
| 4 | NO2 | µg/m3 | 39 | 38 | 200 |
| 5 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | µg/m3 | 65 | 63 | 300 |

Ghi chú:

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

+ (-): Không quy định.

- Nhận xét: Từ bảng kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực Dự án cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1 giờ) và QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy, có thể đánh giá, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực thực hiện Dự án tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

(Kết quả phân tích được đính kèm phụ lục)

# CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án

### 4.1.1. Đánh giá tác động trong quá trình thi công xây dựng

1. Bụi, khí thải từ quá trình thi công xây dựng

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp đất;

- Khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, bao gồm các thông số đặc trưng như: Bụi khói, SO2, NOx, CO, THC;

- Bụi do bùn, đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường;

- Khí thải phát sinh do máy móc thi công trên công trường xây dựng, các thông số đặc trưng như: TSP, SO2, NOx, CO, VOCs;

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình rải đá dăm thi công các tuyến đường.

Đối tượng ảnh hưởng bởi các tác động do bụi, khí thải từ hoạt động thi công:

- Công nhân thi công trên công trường;

- Khu dân cư xung quanh khu vực thực hiện Dự án;

- Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường gần khu vực dự án.

Tải lượng ô nhiễm:

1.  Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công:

Quá trình vận chuyển các dạng nguyên, vật liệu phục vụ cho thi công các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ô nhiễm bụi trên bề mặt các tuyến đường vận chuyển từ các mỏ khai thác (đất, cát, đá dăm), đại lý cung cấp nguyên liệu (sắt, thép, xi măng),... đến khu vực thi công dự án, bên cạnh đó, quá trình vận chuyển đất đá dư thừa từ quá trình bóc bỏ lớp bề mặt làm phát sinh bụi trên các tuyến đường vận chuyển.

Các mỏ đất, cát, đá các loại được thí nghiệm xác định các tính chất của vật liệu đảm bảo theo yêu cầu trữ lượng và modul độ lớn.

Tải lượng bụi phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng phương tiện tham gia vận chuyển, chiều dài tuyến đường vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển, chất lượng nền đường, thời tiết,... và phụ thuộc vào dạng nguyên vật liệu cần vận chuyển.

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E2 = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]      (3.1)

Trong đó:

E2: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km)

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k=0,8 cho bụi có kích thước <30μm)

s: Hệ số liên quan đến mặt đường, chọn hệ số trung bình đường đô thị s=5,7 (do hầu hết các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi cung cấp đến chân dự án đa số đều đã được nhựa hóa).

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 35km/h)

W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn)

w: Số bánh xe (chọn w = 10 bánh)

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (tại Lệ Thủy, chọn p=141)

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là 1,0 kg/km/lượt xe.

Nồng độ các chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z do bụi cuốn trên đường phát thải vào môi trường được xác định theo mô hình của Sutton như sau:

C(x,z) = (3.2)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3;

E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s;

δz: Hệ số khuếch tán theo phương z. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, δz = 0,53x0,73; m.

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió

u: Tốc độ trung bình của khu vực, m/s (chọn u=2,9 m/s).

z: Độ cao của điểm tính toán, m.

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=0m;

Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng là 225.896 tấn. Với tải trọng mỗi xe khoảng 10 tấn, số lượt xe chuyên chở nguyên vật liệu là 22.590 lượt xe.

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x và độ cao z được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4. 1. Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển NVL

| Độ cao tính toán (m) | Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| δz | 1,425 | 1,932 | 2,927 | 3,823 |
| z = 2 | 0,33 | 0,35 | 0,17 | 0,12 |

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, càng cách xa nguồn thải nồng độ bụi trong không khí cách nguồn thải (luồng xe chạy) về cuối hướng gió càng giảm dần do sự khuyếch tán của gió.

So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy: trong phạm vi tính toán > 15m so với luồng xe chạy về cuối hướng gió nồng độ bụi trong không khí nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Thực tế, đa số bụi phát sinh ở đây là bụi kích thước lớn (> 10 μm) nên thường lắng nhanh sau khi phát sinh và lưu lượng xe vận chuyển không tập trung liên tục.

Tuy nhiên, nếu các phương tiện tham gia vận chuyển tập trung, không sử dụng bạt phủ thùng xe, vận chuyển vào thời điểm khu vực khô nóng, nhiều gió thì nồng độ bụi phát sinh thực tế sẽ tăng lên nhiều so với nồng độ tính toán ở bảng trên. Khi đó bụi sẽ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người dân sống ven tuyến đường vận chuyển NVL, đặc biệt đoạn qua khu dân xã Quảng Phương.

Do đó, đại diện Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công để xây dựng kế hoạch và phương thức vận chuyển hợp lý, để hạn chế sự tác động của nguồn thải này đến người dân sống hai bên tuyến đường và các đối tượng tham gia giao thông trên các tuyến đường này.

2.  Đối với khí thải do quá trình vận chuyển vật liệu cung cấp cho dự án:

Nguồn thải này phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức vận chuyển; khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển; loại phương tiện được sử dụng; tình trạng vận hành của thiết bị, chất lượng mặt đường, chiều dài tuyến đường vận chuyển,... Nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu Diezel, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,5%.

Khối lượng các nguyên vật liệu cần vận chuyển, căn cứ vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu trên từng cung đường cụ thể và với quy mô, khối lượng công việc như trên thì tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4. 2. Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động vận tải trên các tuyến đường vận chuyển

| STT | Chất ô nhiễm | (*)Tải lượng (kg)/1.000km | Tổng chiều dài (1.000km) | Tổng tải lượng(kg/thời gian vận chuyển) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đá |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 6,3 | 5,67 |
| 2 | SO2 | 4,15S |  | 13,07 |
| 3 | NOx | 14,4 |  | 90,72 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 18,27 |
| 5 | THC | 0,8 |  | 5,04 |
| Cát |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 50,3 | 45,27 |
| 2 | SO2 | 4,15S |  | 104,4 |
| 3 | NOx | 14,4 |  | 724,32 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 145,87 |
| 5 | THC | 0,8 |  | 40,24 |
| Thép |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 0,005 | 0,0045 |
| 2 | SO2 | 4,15S |  | 0,010 |
| 3 | NOx | 14,4 |  | 0,072 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 0,0145 |
| 5 | THC | 0,8 |  | 0,004 |
| Xi măng |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 0,051 | 0,05 |
| 2 | SO2 | 4,15S |  | 0,11 |
| 3 | NOx | 14,4 |  | 0,73 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 0,15 |
| 5 | THC | 0,8 |  | 0,041 |
| Đất đắp |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 181,75 | 163,6 |
| 2 | SO2 | 4,15S |  | 377,1 |
| 3 | NOx | 14,4 |  | 2.617,2 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 527,1 |
| 5 | THC | 0,8 |  | 145,4 |

(Nguồn: (*)Assessment of sources of air, water and land pollution - WHO 1993)

Ghi chú:

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel là 0,5%

Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh vào môi trường không khí dọc theo các tuyến đường vận chuyển sẽ tăng lên so với môi trường nền, đặc biệt là khi có sự tập trung của nhiều phương tiện tham gia vận chuyển cùng lúc. Tuy nhiên, do nguồn cung cấp nguyên, vật liệu được cung ứng từ các mỏ tại các địa điểm khác nhau nên các phương tiện không tập trung trên cùng một tuyến đường và với phương thức thi công được tiến hành theo hình thức cuốn chiếu, không thi công cùng lúc trên toàn bộ khu vực dự án nên lưu lượng phương tiện vận chuyển tại một thời điểm không nhiều, dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh dọc theo tuyến đường vận chuyển vẫn có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT.

3.  Ô nhiễm bụi do bùn, đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường:

Do khối lượng đất cần đắp để san nền và làm các tuyến đường của dự án là rất lớn nên đòi hỏi số lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án nhiều. Với đặc điểm đất san đắp thường dễ bám dính vào lốp xe, đặc biệt là vào lúc thời tiết khu vực có mưa. Lượng bùn, đất bám vào bánh xe vào mùa khô, đặc biệt là những ngày nắng, nhiều gió sẽ gây bụi cuốn trên tuyến đường. Còn vào thời điểm khu vực có mưa, lượng bùn đất bám vào lốp xe nhiều, khi xe chạy ra các tuyến đường gây mất mỹ quan các tuyến đường và lượng bùn bám này sẽ làm cho đường trơn hơn nên dễ mất an toàn giao thông. Ô nhiễm do bùn, đất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, đặc biệt là đối với tuyến đường đoạn đi qua Dự án và nhà dân gần khu vực dự án.

4. Ô nhiễm bụi trong hoạt động đào, đắp đất của Dự án:

Quá trình thi công san nền và các tuyến đường, hệ thống cấp thoát nước của dự án bao gồm đào nền, đào đất hữu cơ và đắp đất cấp phối. Tải lượng bụi phát sinh trên bề mặt công trường phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như: phương pháp thi công, điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, tần suất và khối lượng thi công trong ngày.

Mức độ khuếch tán bụi trong quá trình này phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khối lượng đất bóc đất hữu cơ, đất đào nền, đất cấp phối san đắp cũng như phương pháp thi công. Lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm và khối lượng đất đào và san đắp.

Bảng 4. 3. Tổng khối lượng đào đắp đất Dự án

| TT | Hạng mục | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3) | (tấn) |
| 1 | Khối lượng đào | - | - |
| 2 | Khối lượng đắp trong lô | 4.200 |  |
| 3 | Khối lượng đắp cát K85 | 2.500 |  |
| 6 | Khối lượng đắp đất biên hòa K85 (mua ở mỏ) | 4.800 |  |
| Tổng khối lượng san nền |  | 11.500 | 14.950 |

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư)

Dự án thực hiện nâng nền dự án, thực hiện mua đất từ địa bàn huyện Lệ Thuỷ về đắp trên toàn bộ diện tích khu vực.

Từ bảng trên cho thấy, khối lượng đất cần đào và đắp của dự án là 14.950 tấn. Theo số liệu đánh giá của Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm thì khi tiến hành đắp 01 tấn đất, cát thì lượng bụi phát sinh trung bình là 0,134 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi). Như vậy, tải lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp được thể hiện ở trong bảng sau:

Bảng 4. 4.Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp

| Khối lượng (tấn) | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) | KL. bụi phát sinh (kg) | Tải lượng bụi (kg/ngày) | Tải lượng bụi (kg/h) | Tải lượng bụi (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.950 | 0,134 | 2.003,3 | 22,25 | 2,78 | 0,77 |

Ghi chú: Thời gian thi công đào đắp dự kiến là 3 tháng (tính ngày làm việc 8h).

Từ kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, tải lượng bụi phát sinh trong thời gian thi công từ hoạt động đào, đắp (trong trường hợp không thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu) là tương đối lớn.

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực dự án được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:	C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L  W)	(mg/m2.s)

- Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 4,35g/s = 11700 mg/s.

- U: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

- H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

- L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. 5. Nồng độ bụi phát tán trong không khí từ hoạt động đào đắp

| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 8,65 | 0,3 |
| 50 | 50 | 4,45 |  |
| 55 | 55 | 1,05 |  |
| 70 | 70 | 0,51 |  |
| 100 | 100 | 0,22 |  |

Theo kết quả đã tính toán cho thấy nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 100m khoảng 0,22 -8,65 mg/m3. Tuy nhiên, do đặc tính đất san nền chủ yếu là các hạt có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng nhanh trong phạm vi hẹp. Trong vòng phạm vi bán kính 100m nồng độ bụi khoảng 0,21 mg/m3; ngoài phạm vi bán kính 100 m thì nồng độ bụi nhỏ hơn 0,3 mg/m3. So sánh với quy định trong QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh ngoài phạm vi 100m thì nồng độ bụi nằm trong quy định.

Đối với đất bóc hữu cơ tại khu vực Dự án là đất sét dạng bùn có sự kết dính cao nên khi khô sẽ tạo thành các khối đất cứng nên lượng bụi phát sinh là không đáng kể.

Như vậy, đối tượng có thể bị ảnh hưởng bởi bụi trên công trường là công nhân tham gia thi công trên công trường và nhà dân sống xung quanh dự án. Hơn nữa, như đã trình bày ở trên, do bụi có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng xuống sau khi kết thúc hoạt động san lấp nên tác động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nên mức độ ảnh hưởng nếu thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu là không đáng kể

5. Đối với ô nhiễm do khí thải trên công trường xây dựng:

Dựa vào số lượng các máy thi công chính trong giai đoạn thi công và căn cứ Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công, với 1 ca máy khoảng 8 giờ/ngày, ước tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của máy móc và thiết bị sử dụng trong quá trình thi công tại bảng dưới đây:

Bảng 4. 6. Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công sử dụng dầu Diesel

| TT | Loại máy và thiết bị thi công | Số lượng | Dầu DO tiêu thụ ngày/thiết bị (lít) (*) | Tổng lượng dầu DO tiêu thụ ngày (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm 9T | 4 | 34 | 136 |
| 2 | Máy đầm rung tự hành 25T | 2 | 67 | 134 |
| 3 | Máy đào <=1,6m3 | 4 | 113 | 452 |
| 1 | Máy ủi <=110CV | 3 | 46 | 138 |

Ghi chú: (*) Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công.

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ Diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:

Bảng 4. 7. Hệ số phát thải máy thi công sử dụng dầu Diesel

Đơn vị: kg/lít

| TT | Khí thải Thiết bị | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào | 0,00361 | 0,00373 | 0,0441 | 0,0184 | 0,00404 |
| 2 | Máy ủi | 0,00327 | 0,0037 | 0,031 | 0,0102 | 0,00228 |
| 3 | Máy đầm | 0,0029 | 0,00373 | 0,0485 | 0,0226 | 0,0036 |
| 4 | Đầm rung tự hành | 0,00177 | 0,00374 | 0,0343 | 0,0147 | 0,00158 |

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ và hệ số phát thải, chúng tôi tính được tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy thi công sinh ra trên mỗi khu vực công trường theo bảng sau:

Bảng 4. 8. Tải lượng khí thải trên các khu vực thi công

| TT | Thiết bị | Tải lượng khí thải (kg/ngày) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| 1 | Máy đầm 9T | 0,3944 | 0,50728 | 6,596 | 3,0736 | 0,4896 |
| 2 | Máy đầm rung tự hành 25T | 0,23718 | 0,50116 | 4,5962 | 1,9698 | 0,21172 |
| 3 | Máy đào <=0,8m3 | 1,63172 | 1,68596 | 19,9332 | 8,3168 | 1,82608 |
| 4 | Máy ủi <=110CV | 0,45126 | 0,5106 | 4,278 | 1,4076 | 0,31464 |
| Tổng cộng (kg/ngày) |  | 164,255 | 170,115 | 256,168 | 147,678 | 183,624 |
| Tổng cộng (mg/s) |  | 1,901 | 1,97 | 2,965 | 1,71 | 2,13 |

Như vậy, tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị của Dự án là không lớn. Đồng thời, theo số liệu giám sát giai đoạn thi công của các công trình tương tự, dự báo nồng độ khí thải phát sinh đảm bảo so với QCVN 05: 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Hơn nữa, do vị trí xây dựng có không gian thoáng đãng nên các khí ô nhiễm trong khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của lao động vận hành máy và lao động ở gần, gây tác động không đáng kể đến chất lượng môi trường xung quanh.

2. Nước thải và nước mưa chảy tràn

Việc thi công xây dựng dự án tiến hành bởi công nghệ tiên tiến, nhằm hạn chế tối đa nguồn phát sinh nước thải. Do đó nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ công nhân viên làm việc trên công trường và nước mưa chảy tràn.

1. Đối với nước thải sinh hoạt:

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 20 công nhân lao động làm việc trên công trường. Hoạt động sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của số cán bộ, công nhân này làm phát sinh một lượng nước thải tại khu nhà ở của công nhân. Theo TCVN 33-2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế thì đối với điểm dân cư nông thôn, tiêu chuẩn cấp nước là 100 lít/người/ngày.đêm. Như vậy, với số lượng công nhân như trên thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 2 m3/ngày.

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 1,6 m3/ngày;

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0, 4 m3/ngày.

Lượng nước thải này chỉ phát sinh cục bộ tại nơi ở của cán bộ, công nhân. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà được thải bỏ trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm đất cát khu vực và phát sinh ruồi, muỗi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công nhân làm việc tại công trường. Do đó, đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm thu gom và xử lý triệt để nguồn thải này nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người (cán bộ, công nhân).

Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. 9. Thành phần và khối lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) | Tải lượng ước tính cho 20 công nhân (g/ngày) | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 - 54 | 900 - 1.800 | 562,5-675 |
| COD | 72 - 103 | 1.440 - 2.040 | 875-1812,5 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 1.400 - 2.900 | 125-375 |
| Dầu mỡ | 10 - 30 | 200 - 600 | 75-150 |
| Tổng nitơ | 6 - 12 | 120 - 240 | 30-60 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 48 - 96 | 10-50 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 18 - 80 | 562,5-675 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 106 - 109 MPN/100ml | 106 - 109 MPN/100ml |

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải có hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì nguồn thải này sẽ gây ô nhiễm đất, có thể gây ô nhiễm nước ngầm khu vực và khi thời tiết khu vực có mưa nguồn thải này theo nước mưa chảy tràn thoát về khu vực tiếp nhận làm nhiễm bẩn nguồn tiếp nhận này đặc biệt là diện tích lúa nước tiếp giáp với khu vực Dự án.

Bên cạnh đó, nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư, gây mất mỹ quan khu vực. Vì vậy, trong quá trình thi công chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công có biệp pháp thu gom giảm thiểu hợp lý nhằm hạn chế tác động của nguồn thải này đến môi trường.

2. Đối với nước thải xây dựng:

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. Với phương pháp thi công chủ yếu bằng máy móc, công tác trộn vữa bằng máy trộn nên lượng nước thải rất ít. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát,… Nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải lượng của nguồn thải này sẽ càng thấp và ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực.

3. Đối với nước mưa chảy tràn:

Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực thi công. Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình từ 1956 đến 2020 thì năm 2016 là năm có lượng mưa lớn nhất tại khu vực Dự án. Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 747,0mm/ngày (=0,747m/ngày). Như vậy, lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực được tính như sau:

Q = F x q x Ψ.

Trong đó:

- Q: Lượng nước mưa chảy tràn.

- F: Diện tích khu vực. Với diện tích thực hiện dự án F = 59.734,1,0 m2

- q: Lượng mưa lớn nhất ngày đêm: 0,537 m/ngày.

- Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt. Đối với khu vực là mặt đất nên chọn Ψ = 0,3. (Theo TCVN 51:2006 Thoát nước- Mạng lưới bên ngoài và công trình, hệ số dòng chảy đối với mặt đất, cát là 0,1 - 0,3).

Như vậy, lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án được tính như sau:

59.734,1 m2 x 0,537m/ngày x 0,3 = 9.623,2 m3/ngày đêm.

Qua tính toán ở trên cho thấy lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích khu vực xây dựng dự án phát sinh trong ngày có lượng mưa lớn nhất là rất lớn. Các chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào bề mặt khu vực chảy tràn, thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất rắn TSS do cuốn theo đất, cát trên bề mặt.

Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án sẽ cuốn theo lớp đất bề mặt và các phế thải vật liệu xây dựng như nước thải xi măng, dầu mỡ, đất, cát,... gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường tiếp nhận. Tuy nhiên, xung quanh khu vực quy hoạch của Dự án hiện trạng đất cát, quá trình thi công chủ yếu diễn ra vào mùa nắng nên tác động này là không đáng kể.

3. Chất thải rắn, chất thải nguy hại

a. Đối với rác thải sinh hoạt của công nhân:

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải,... Theo số liệu thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với các nước đang phát triển trung bình mỗi người mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 0,8 kg rác thải. Với quy mô của dự án thì lượng rác thải trung bình trên đầu người khu vực dự án khoảng 0,8 kg/ngày. Với số lượng công nhân thi công khoảng 20 người thì tổng lượng thải trung bình trong một ngày ước tính khoảng 16kg/ngày.

Lượng chất thải này nếu không thu gom và xử lý tốt thì sẽ gây mất mỹ quan khu vực, nhất là các bao gói trọng lượng nhẹ có thể theo gió phát tán ra các khu vực xung quanh, các chất hữu cơ phân hủy gây mùi.

b. Đối với rác thải trong quá trình xây dựng:

Chất thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng gồm: bao bì đựng vật liệu xây dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, bê tông,... Tải lượng các nguồn thải này phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom, tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác. Ước tính lượng chất thải rắn phát sinh trên công trường khoảng 3-5kg/ngày.

Nguồn thải này nếu không được thu gom sẽ chiếm dụng diện tích đất, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Khi có nước mưa chảy tràn, chất thải dễ bị cuốn trôi gây bồi lắng các điểm tiếp nhận.

Thực tế, các loại rác thải xây dựng đa phần có thể được thu gom, tái sử dụng vào mục đích khác (vỏ bao xi măng, sắt thép vụn có thể bán cho các điểm thu mua phế liệu,..) nên khối lượng thải không đáng kể. Chủ dự án sẽ làm việc với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thuỷ để vận chuyển, xử lý đổ thải đúng vị trí.

c. Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại chủ yếu là dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ thải ra trong quá trình bảo dưỡng máy móc, phương tiện thi công. Đối với phương tiện vận chuyển, hoạt động bảo dưỡng, thay dầu mỡ thường được tiến hành tại các gara ô tô nằm trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Do đó, chất thải nguy hại phát sinh trên công trường đến từ hoạt động bão dưỡng máy thi công, chủ yếu là máy ủi, máy xúc với số lượng phương tiện sử dụng thường xuyên khoảng 9 chiếc. Lượng dầu bôi trơn sau mỗi lần thay trung bình 7lít/phương tiện với định kỳ 3-6 tháng/lần. Như vậy, tổng lượng dầu mỡ thải trong 5 tháng thi công khoảng 63 - 120 lít.

Ngoài ra, chất thải nguy hại từ hoạt động sinh hoạt của công nhân như đèn huỳnh quang hỏng, ắc quy... Với số lượng công nhân thi công khoảng 20 người nên lượng chất thải phát sinh không lớn. Tuy nhiên, Các loại chất thải nguy hại có chứa các chất có độc tính cao nên nếu để bừa bãi trên công trường thì sự rò rỉ các chất độc sẽ gây nhiễm độc đất khu vực chứa làm đất bạc màu hoặc bị nước mưa chảy tràn cuốn theo làm ô nhiễm nước ngầm ở khu vực Dự án.

4. Tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ phương tiện vận chuyển, máy móc thi công, các tác động này mang tính chất tạm thời, sẽ kết thúc ngay sau khi quá trình thi công hoàn thành. Tuy nhiên, để giảm thiểu ảnh hưởng đến khu vực sẽ bố trí hoạt động gây ồn rung mạnh vào khung giờ hợp lý, việc vận chuyển thường tiến hành vào 22h -6h sáng hôm sau. Sử dụng các phương tiện, máy móc đạt tiêu chuẩn, được định kỳ bảo dưỡng. Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, đặc biệt với phương tiện có độ ồn cao trang bị nút tai chống ồn để hạn chế ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân.

5. Các sự cố, rủi ro

Các sự cố rủi ro có thể xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng dự án bao gồm tai nạn lao động, các sự cố cháy nổ. Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng dự án, đơn vị thi công phải cam kết thực hiện những điều sau:

+ Đảm bảo thường xuyên việc kiểm tra các đường đấu nối dây điện, tránh tiếp xúc với nước

+ Đảm bảo công nhân viên thi công tại công trường được huấn luyện và tuân thủ các nội quy về an toàn lao động, làm việc tại công trường

+ Đảm bảo phương tiện máy móc được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hoạt động, và tắt máy để đúng vị trí khi không dùng đến.

+ Đảm bảo các giàn giáo được lắp đặt đúng quy trình chuẩn

+ Ngay khi xảy ra sự cố tai nạn lao động, có các biện pháp sơ cứu kịp thời và liên hệ với bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa.

+ Có hệ thống phòng cháy chữa cháy tạm thời, liên lạc khẩn cấp để được ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ, hỏa hoạn

### 4.1.2. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt

Chủ đầu tư sẽ kết hợp với chủ thầu thi công bố trí 02 nhà vệ sinh di động dung tích 2.000 lít.

Nước thải và bùn thải từ nhà vệ sinh di động sẽ được chủ dự án thuê đơn vị chức năng đến hút vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. Tần suất là 1 tuần/lần.

* Đối với nước thải thi công

- Nước thải thi công xây dựng dự án: chủ yếu bị lẫn đất cát, thành phần chất rắn lơ lửng cao và chứa dầu mỡ. Nước thải này sẽ được chảy về hố lắng, kích thước 1,5x1,5x2m, thể tích 4,5 m3/hố gồm 2 ngăn để lắng đọng bùn đất và lọc dầu. Sau khi qua hố lắng, nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B được tự thấm vào đất cát của khu vực.

Sơ đồ nguyên lý công nghệ xử lý nước thải này được mô tả trong hình dưới đây.

Nước vào

Nước vào

Hình 4.1. Sơ đồ xử lý nước thải thi công

Tần suất thay lưới vải chuyên dụng: 1 tuần/lần. Lưới vải chuyên dụng thải được quản lý theo quy định quản lý CTNH.

Biện pháp và tần suất vệ sinh hố lắng: Định kỳ vớt bùn cặn, dầu thải 1 lần sau mỗi ca thi công. Theo quy định đây là CTNH, chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển và xử theo quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

* Đối với nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn

Hệ thống thoát nước mưa tạm của Dự án

Tự thấm

Nước mưa chảy tràn

Hệ thống thoát nước mưa tạm của Dự án

Tự thấm

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của dự án

Đào rãnh thu gom, thoát nước mưa chảy tràn tạm thời bao quanh khu vực triển khai dự án. Nước mưa sẽ được thu gom qua hệ thống rãnh thoát nước mưa chảy tràn qua các hố ga lắng cặn sau đó đưa về 02 hố lắng tại khu vực cổng ra vào của dự án trước khi tự thấm. Rãnh thoát nước mưa có kích thước BxH= 0,5x0,5m, cứ 30 m bố trí một hố ga lắng cặn, kích thước 1x1x1m. Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng dự án, Chủ dự án sẽ thường xuyên nạo vét rãnh và hố ga lắng cặn, hố lắng để đảm bảo thoát nước mưa chảy tràn không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh với tần suất 1 tuần/lần.

### 4.1.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ chất thải thông thường và chất thải nguy hại

* Đối với chất thải rắn xây dựng

- Các loại chất thải xây dựng có thể tái chế như bao bì xi măng, sắt thép vụn hoặc hỏng khoảng 3-5kg/ngày... chiếm đa số tại công trường xây dựng được thu gom và bán phế liệu.

- Chất thải rắn không thể tái chế khoảng 20kg/ngày sẽ được thu gom về khu tập kết phế thải đặt gần cổng ra vào của dự án diện tích khoảng 50m2. Hàng ngày nhân viên vệ sinh sẽ thu gom CTR xây dựng về khu tập kết. Chất thải này được che chắn phủ bạt kín nhằm giảm thiểu các tác động.

- Chủ dự án cam kết sẽ làm việc trực tiếp UBND xã Cam Thuỷ và đơn vị xử lý phù hợp (Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thuỷ) để xác định vị trí đổ thải đúng quy định của pháp luật trước khi triển khai dự án.

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Chủ dự án yêu cầu nhà thầu xây dựng trang bị 02 thùng dung tích 240 lít có nắp đạy đặt tại khu vực thi công để thu gom CTR sinh hoạt phát sinh.

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Ban quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thuỷ đến thu gom đi xử lý theo đúng quy định với tần suất 1 lần/ngày.

* Đối với chất thải nguy hại

Hàng ngày nhân viên vệ sinh sẽ thu gom về các thùng chứa 60l tại kho lưu chứa CTNH diện tích 6m2 đặt tại phía cổng ra vào dự án sau đó chủ dự án thuê đơn vị chức năng Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải Công nghiệp Hà Tĩnh (Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh – 3.098.VX) vận chuyển đi xử lý theo quy định.

### 4.1.4. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ dự án thực hiện các biện pháp sau:

a. Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất thải đi đổ bỏ:

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành;

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên tuyến đường với tần suất trung bình 2-3 lần/ngày và tăng lên khoảng 3-4 lần/ngày nếu thời tiết có nắng, khô nóng và có gió mạnh;

- Xe chở vật liệu xây dựng không được chở quá tải trọng cho phép. Yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển;

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn đất, đá phát sinh trên đường vận chuyển đoạn đi qua khu vực dự án để thu gom lượng đất, đá, cát rơi vãi trên đường nhằm hạn chế lượng bụi cuốn phát sinh khi có phương tiện lưu thông qua đây và các tác động xấu đến môi trường không khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông đi qua các đoạn đường này cũng như để đảm bảo mỹ quan cho các tuyến đường;

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để trong quá trình vận chuyển hạn chế rơi vãi ra môi trường.

- Quá trình vận chuyển đất hữu cơ đi đổ, đại diện chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, chở quá tải trọng trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

b. Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình đào đắp:

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất làm các tuyến đường, san nền theo hình thức cuốn chiếu để hạn chế khối lượng lớn đất đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trên diện tích rộng;

- Quá trình đổ đất san đắp thi công các tuyến đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường;

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm…) hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên 4 lần/ ngày vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là vào thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh;

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Sử dụng tôn cao 2m che chắn xung quanh dự án, đặc biệt khu vực tiếp giáp với đường giao thông rộng 32m phía Tây.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như: khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,...

- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn trên đoạn đường qua khu vực dự án.

c. Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình rải đá dăm thi công các tuyến đường

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện một số biện pháp như sau:

+ Quá trình đổ đá dăm làm đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt đường;

+ Bố trí xe tưới nước để phun ẩm bề mặt đường với tần suất tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể nhằm hạn chế bụi phát tán. Ngày thường phun ẩm 2 lần/ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động mạnh tiến hành phun ẩm với tần suất 4 lần/ngày;

+ Thực hiện thi công tuyến theo hình thức cuốn chiếu, thi công theo từng phân đoạn để hạn chế bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động rải đá dăm, rải nhựa đường.

d. Biện pháp giảm thiểu bụi trên các tuyến đường vận chuyển NVL do đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại và thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải phát sinh.

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế rơi vãi ra môi trường.

- Tiến hành phun ẩm trên tuyến đường vận chuyển những đoạn đi qua khu dân cư bình quân 1 – 2 lần/ngày. Đối với những ngày nắng nóng khô hanh, nhiều gió tần suất tưới ẩm lên 2 – 4 lần/ngày.

- Trên tuyến đường vận chuyển NVL thi công, sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn và nguyên vật liệu rơi vãi. Đồng thời hạn chế tốc độ xe tối đa khi lưu thông trên đường nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế bụi.

- Trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư, bố trí công nhân thường xuyên quét dọn, vệ sinh đất rơi vãi do xe vận chuyển gây ra, đặc biệt tại các nút giao cắt.

- Bố trí trạm xịt rữa xe tại đoạn nối từ khu vực dự án ra đường Mai An để xịt rửa bánh xe vận chuyển ra vào dự án.

e. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép;

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý;

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ do cộng hưởng;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp che chắn toàn bộ công trình bẳng quây tôn kín xung quanh khu vực thực hiện Dự án.

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu được sử dụng bằng phương tiện đảm bảo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường theo đúng Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 24 tháng 06 năm 2009 về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Phun ẩm sân đường nội bộ đi vào khu vực dự án do thời gian thi công vào mùa khô để giảm thiểu hơi nóng và bụi từ các phương tiện.

- Ngoài ra để hạn chế phát sinh khí thải từ quá trình hàn kim loại tại công trình và để đảm bảo sức khỏe cho công nhân trực tiếp hàn, bố trí bảo hộ lao động, kính hàn, khẩu trang, găng tay, hạn chế công nhân ra vào khu vực hàn, nhìn trực tiếp vào vật liệu đang hàn.

### 4.1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Các biện pháp sau được áp dụng nhằm giảm thiểu tác động do tiếng ồn:

+ Sử dụng xe, máy móc có chất lượng tốt để đảm bảo về tiêu chuẩn tiếng ồn, không sử dụng các thiết bị máy móc cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao và ảnh hưởng tới công nhân vận hành;

+ Các phương tiện vận chuyển hạn chế dùng còi trong khu vực Dự án;

+ Quy định tốc độ xe, phương tiện thi công khi hoạt động trong khu vực dự án không quá 20 km/giờ.

+ Sắp xếp lịch trình thi công hợp lý, có kế hoạch điều động xe, máy hợp lý nhằm hạn chế tiếng ồn cộng hưởng, giảm mật độ giao thông trong các giờ cao điểm;

+ Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị giảm thanh và chắn ồn; tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu không cần thiết để giảm mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất;

+ Đối với các máy móc có mức ồn cao như máy khoan, máy trộn bê tông, máy nâng… thì lắp đặt các thiết bị giảm âm. Trong trường hợp không thể giảm nguồn ồn thì bảo vệ công nhân làm việc ở môi trường ồn bằng cách sử dụng các dụng cụ chống ồn cá nhân như nút tai và bao tai.

- Các biện pháp sau được áp dụng nhằm giảm thiểu tác động do độ rung:

+ Biện pháp công nghệ: Sử dụng vật liệu phi kim loại; thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí;

+ Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su, v.v... được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra hoặc thay thế; hoặc có loại được lắp cố định trên máy và được xem như là một bộ phận hoặc chi tiết của máy như: ghế lái giảm rung, tay nắm cách rung; có loại lại luôn luôn độc lập và nằm ngoài máy như sàn cách rung, tay kẹp giảm rung v.v...

+ Bố trí công nhân lao động trong các công đoạn bị ảnh hưởng bởi rung động hợp lý, có chế độ bồi dưỡng riêng để đảm bảo sức khỏe con người.

## 4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

### 4.2.1. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động

1. Tác động từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải

+ Nguồn phát sinh bụi, khí thải chủ yếu của cơ sở là từ các phương tiện giao thông vận tải chuyên chở và xe cộ của khách, học viên, phương tiện phục vụ cho việc học lái và phương tiện của công nhân viên làm việc tại cơ sở. Quá trình hoạt động của các phương tiện vận tải chủ yếu sử dụng xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khói khí thải chứa chất ô nhiễm không khí như COx, NOx, SOx, CxHy... gây ảnh hưởng tác động tiêu cực tới môi trường. Tuy nhiên thực tế khu vực cơ sở thông thoáng, lượng phương tiện ra vào khu vực nhỏ lẻ, không liên tục. Do đó tác động không đáng kể.

2. Tác động từ các nguồn phát sinh nước thải

Nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Theo tính toán thiết kế cơ sở lượng nước cấp, không bao gồm các nước tưới cây, phòng cháy ... khoảng 33m3/ngày.đêm. Do đó lượng nước thải phát sinh khoảng 33m3/ngày.đêm (lượng nước thải này được tính cho toàn bộ lượng học viên và nhân viên hành chính học và làm việc tại dự án theo bảng 1.4).

Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, ngoài ra còn có cả các thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm.

Nước thải sinh hoạt có nồng độ chất hữu cơ cao, khi tích tụ lâu ngày nếu không được tập trung xử lý đúng cách, các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy thành CO2, N2, H2O, CH4, NH3,… gây mùi hôi thối, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Các chất sinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa cho nguồn tiếp nhận.

Nước thải sinh hoạt và chất bài tiết là nguồn chứa nhiều loại virus, vi khuẩn, giun sán gây bệnh cho con người. Do đó, khi nước thải sinh hoạt thấm vào đất là nguồn ô nhiễm cho môi trường đất và nước ngầm của khu vực.

3. Tác động từ chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Chất thải rắn sinh hoạt:

+ Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh, văn phòng, sân bãi và từ hoạt động của các học viên. Thường trực tại văn phòng có 50 cán bộ công nhân viên làm việc, còn lại có 150 học viên, khách mỗi ngày. Lượng rác thải sinh hoạt ước tính từ 0,8 kg/người.ngày tương đương với khoảng 160kg/ngày.

+ Thành phần: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: cơm, canh, rau thừa, giấy vệ sinh, lá cây, bao nilon, hộp giấy,… trong đó thành phần hữu cơ chiếm tỉ lệ 70 – 80% (rau quả, thực phẩm thừa,…) và thành phần vô cơ chiếm 15 -30% (bao nilon bẩn, hộp giấy, thủy tinh,…).

+ Tác động: Lượng rác thải phát sinh hàng ngày ít, không mang tính chất độc hại nhưng trong môi trường nắng ẩm gió mùa thì chất thải dễ bị thối rữa nhanh và là nguồn phát sinh các khí H2S, CH4, Mercaptan, nước rỉ rác… gây mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan của khu vực. Nếu loại chất thải này không quản lý tốt sẽ gây tác động xấu đến môi trường và là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhiều lúc trở thành dịch. Một số vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng… tồn tại trong rác có thể gây bệnh cho con người như: bệnh sốt rét, bệnh ngoài da, dịch hạch, thương hàn, tiêu chảy, giun sán,… Ngoài ra, với một lượng rác thải và nước rò rỉ vừa phải thì khả năng tự làm sạch của môi trường đất sẽ phân hủy các chất này trở thành các chất ít ô nhiễm hoặc không ô nhiễm. Nhưng với lượng rác quá lớn, tồn tại trong thời gian dài, vượt quá khả năng tự làm sạch của đất thì môi trường đất sẽ trở nên quá tải và bị ô nhiễm. Các chất ô nhiễm này cùng với các vi trùng theo nước trong đất chảy xuống tầng nước ngầm làm ô nhiễm tầng nước này.

Để đảm bảo không gây ảnh hưởng tới môi trường, mặc dù lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày ít tuy nhiên đơn vị vẫn đóng phí hàng tháng cho đơn vị thu gom rác địa phương tới thu gom hàng ngày.

- Chất thải rắn sản xuất: Cơ sở không phát sinh chất thải rắn sản xuất.

- Chất thải nguy hại:

+ Nguồn phát sinh: hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị (giẻ lau dính dầu); hoạt động thắp sáng, sinh hoạt (bóng đèn huỳnh quang thải, pin, ăc quy thải); hoạt động văn phòng (hộp mực in, mực in thải).

+ Khối lượng: Thực tế quá trình hoạt động của Trường Trung cấp nghề chủ yếu là dạy học, đào tạo nghề chất thải nguy hại phát sinh chỉ vào khoảng 5-10 kg/năm.

+ Tác động: Lượng chất thải phát sinh từ dự án là không lớn tuy nhiên có tính chất độc hại nên khả năng gây ô nhiễm lớn. Các loại chất thải này, nếu không được xử lý thải thẳng ra ngoài môi trường sẽ làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt, nước ngầm và môi trường đất nơi thực hiện dự án. Nếu thải chung với rác thải sinh hoạt, các chất thải có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ làm việc tại Trường Trung cấp nghề, công nhân vệ sinh hoặc chúng có thể diễn ra các phản ứng hóa học trong xe chở rác hoặc trong lòng bãi thải rác dẫn đến hiện tượng nhiễm độc chéo. Do đó, cần phải được kiểm soát chặt chẽ.

### 4.2.2. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

a. Thu gom, thoát nước mưa

Nước mưa chảy tràn

Nước mưa trên mái nhà

Ống uPVC 90

Hố ga

Rãnh BTCT

Hệ thống thoát nước của khu vực (trước mắt là tự thấm

Nước mưa chảy tràn

Nước mưa trên mái nhà

Ống uPVC 90

Hố ga

Rãnh BTCT

Hệ thống thoát nước của khu vực (trước mắt là tự thấm

Hình 4.3. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa

Toàn bộ nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom vào ống nước pVC D90 bố trí dọc hai bên nhà xưởng và chảy vào hệ thống ống, hố ga thu nước của dự án. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt xung quanh, sân đường được thu vào hệ thống rãnh BTCT BxH = 0,4 x 0,5m, độ dốc của ống thoát nước là i = 0,5 – 1% và hệ thống hố ga có kích thước 1x1x1m được xây dựng bằng gạch đặc, nền là bê tông trát láng vữa xi măng. Nước mưa sau đó được đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung của KCN tại 01 điểm xả.

b. Thu gom, thoát nước thải

b.1. Công trình thu gom nước thải

Bể bán tự thấm

Bể tự hoại (10m3)

Song chắn rác

pVC D114

pVC D114

Nước thải khu bếp

Nước thải lavobo, rửa sàn

Nước thải xí tiểu

Song chắn rác

Bể tách dầu mỡ (2m3)

HTXLNT công suất 40m3/ngđ

pVC D114

pVC D114

pVC D114

pVC D114

Bể bán tự thấm

Bể tự hoại (10m3)

Song chắn rác

pVC D114

pVC D114

Nước thải khu bếp

Nước thải lavobo, rửa sàn

Nước thải xí tiểu

Song chắn rác

Bể tách dầu mỡ (2m3)

HTXLNT công suất 40m3/ngđ

pVC D114

pVC D114

pVC D114

pVC D114

Hình 4.4. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt

Nước thải tại khu bếp được dẫn về tách dầu mỡ dung tích 2m3 để xử lý sơ bộ thông qua đường ống pVC D114.

Nước thải xí tiểu được dẫn về bể tự hoại, dung tích 10m3 để xử lý sơ bộ thông qua đường ống pVC D114.

Toàn bộ nước thải sau khi được xử lý sơ bộ cùng với nước thải lavabo và rửa sàn được dẫn về HTXL nước thải sinh hoạt tập trung công suất 6m3/ngày thông qua ống pVC D114.

b.2. Công trình xử lý nước thải

* Bể tự hoại 3 ngăn

Chủ dự án xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn, dung tích 10m3 đặt dưới nhà vệ sinh.

Ngăn 1

Ngăn 2

Ngăn 3

Ngăn 1

Ngăn 2

Ngăn 3

Hình 4.5. Mô phỏng bể tự hoại 3 ngăn

- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,… khí thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua bể lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan. Định kỳ thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các ngăn lắng và định kỳ (3-6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại.

Nước thải sau bể tự hoại tiếp tục được đưa về HTXLNT sinh hoạt tập trung.

- Hóa chất sử dụng: định kỳ 3 tháng bổ sung 200g men vi sinh Biophot /xí tiểu.

* Bể tách dầu mỡ

Chủ dự án xây dựng bể tách dầu mỡ thể tích 2m3 đặt ngầm tại khu bếp.

Hình 4.6. Mô phỏng bể tách dầu mỡ

- Quy trình vận hành: Nước thải tại khu bếp được dẫn vào bể tách dầu mỡ. Bể tách dầu mỡ có 03 ngăn:

+ Ngăn thứ 1: Lọc rác và mỡ có kích thước lớn. Tại đây, rác thải và dầu mỡ có kích thước lớn được giữ lại giỏ lọc. Ngăn thứ 1 ngoài chức năng thu rác, còn có chức năng điều hòa dòng chảy, tránh gây tắc nghẽn đường ống.

+ Ngăn thứ 2: Bẫy mỡ. Thực hiện chức năng tách dầu mỡ. Do lưu lượng đã được ổn định nhờ ngăn thứ nhất. Ngăn thứ 2 này được thiết kế để hạn chế sự xáo trộn của dòng nước, qua đó mỡ nổi lên bề mặt của ngăn, nước thải còn lại tiếp tục chảy qua ngăn tiếp theo. Mỡ nổi lên được vớt ra ngoài tại ngăn này. Tại đây thường được thiết kế vách để hướng dòng tách mỡ và nước thành 2 phần riêng biệt.

+ Ngăn thứ 3: Ngăn thu mỡ thừa. Đây là ngăn trung chuyển. Nước từ ngăn này được đưa về HTXLNT sinh hoạt tập trung.

- Hóa chất sử dụng: định kỳ 1 lần/ngày bổ sung 0,5 lít Vi sinh Biosteme 310

* Hệ thống XLNT sinh hoạt tập trung

Chủ dự án xây dựng 01 HTXLNT sinh hoạt tập trung công suất 40m3/ngày đêm (nước thải được tính bằng 100% nước cấp, không bao gồm nước tưới cây, rửa đường – theo tính toán là 33m3/ngày.đêm – hệ số K = 1,2, lựa chọn hệ thống XLNT 40m3/ngày.đêm đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải của dự án) tại góc phía Bắc của dự án.

- Công nghệ: xử lý sinh học.

- Công suất: 40m3/ngày đêm

- Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.

- Sơ đồ công nghệ xử lý:

Hình 4.7. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Thuyết minh công nghệ:

Nước thải sinh hoạt sau khi được tách rác, tách mỡ và nước thải từ bể tự hoại sẽ được tập trung về bể thu gom. Tại bể thu gom có bố trí một bơm nhúng chìm, bơm nước thải lên bể  điều hòa, bắt đầu quy trình xử lý.

Bể điều hòa: có nhiệm vụ cân bằng lưu lượng và nồng độ. Tại đây không khí được cấp vào nhằm khuấy trộn nước thải, tránh sự phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. Nước thải từ Bể điều hòa sẽ được 1 bơm nước thải nhúng chìm bơm qua bể xử lý thiếu khí.

Bể thiếu khí: Nhiệm vụ của bể này là xử lý thiếu khí. Trong bể thiếu khí được khuấy trộn thường xuyên nhờ máy thổi khí để làm tăng cường hoạt động của vi sinh vật tạo bông nhằm tăng cường hoạt tính của bông bùn và kìm hãm sự phát triển của các vi sinh vật hình sợi gây vón bùn và nổi bọt. Quá trình loại bỏ C, khử nitrat và loại bỏ P trong nước thải diễn ra trong ngăn này

Bể hiếu khí: Sau đó, nước thải chảy tự động qua bể hiếu khí, nhiệm vụ của bể này là xử lý hiếu khí. Ở đây ôxy được cung cấp nhờ máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24h, đảm bảo việc phân phối khí đều trong bể thực hiện quá trình phản ứng vi sinh. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O là giảm nồng độ bẩn trong nước thải. Trong bể thiếu khí có bố trí 1 bơm nước thải nhúng chìm để bơm nước lên Module MBR. Tại MODULE MBR – WEME ta sẽ cung cấp một lượng vi sinh vật cần thiết để để khử BOD, COD, N, P… có trong nước. Các vi sinh vật này sử dụng các chất hữu cơ có trong nước thải và một số khoáng chất làm nguồn dinh dưỡng cho hoạt sống của chúng và đồng thời các chất hữu cơ này sẽ được phân giải thành hợp chất vô cùng đơn giản. Sau đó nước thải sẽ được bơm qua màng lọc MBR, tại đây vi sinh vật, chất ô nhiễm, bùn hoàn toàn bị giữ lại tại bề mặt màng. Đồng thời chỉ có nước sạch mới qua được màng. Phần nước trong được bơm hút ra ngoài, phần bùn sẽ được hồi lưu 1 phần về bể thiếu khí, phần còn lại nằm lại trong bể bị khoáng hóa và định kỳ hút bỏ. Vì kích thước lỗ màng MBR rất nhỏ (0.01 ~ 0.4 µm) nên bùn sinh học sẽ được giữ lại trong bể, mật độ vi sinh cao và hiệu suất xử lý tăng. Điều này tạo nên ưu điểm vượt trội giúp giảm thể tích bể và diện tích sử dụng. Nước sạch sẽ bơm hút ra ngoài mà không cần qua bể lắng, lọc và khử trùng. Máy thổi khí ngoài cung cấp khí cho vi sinh hoạt động còn làm nhiệm vụ thổi bung các màng này để hạn chế bị nghẹt màng. Để màng hoạt động hiệu quả thì ta nên vệ sinh màng MBR theo chu kì bằng cách bơm hóa chất và nước cất vào ngược lại màng MBR để vệ sinh bên trong màng lọc. Quá trình này được MODULE MBR – WEME thực hiện toàn toàn tự động. Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B, nước thải sau xử lý trước mắt sẽ được bố trí vào bể bán tự thấm, sẽ bố trí đường ống chờ để đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của cụm công nghiệp Cam Liên trong tương lai.

Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT như sau:

Bảng 4.10. Thông số kỹ thuật HTXL nước thải

| STT | Tên hạng mục | Số lượng | Thể tích (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể thu gom | 1 | 2 |
| 2 | Bể điều hoà | 1 | 40 |
| 3 | Bể thiếu khí | 1 | 20 |
| 4 | Bể hiếu khí | 1 | 20 |
| 2 | Bể chứa nước thải (bán tự thấm | 1 | 40 |

Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong HTXL nước thải của dự án:

Bảng 4.11. Danh mục máy móc, thiết bị của HTXL nước thải

| STT | Tên thiết bị | Model | Nhãn hiệu | Thông số | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm chìm | APP-BPS 400A | TAIWAN (China) | Công suất(kW): 0.4 Lưu lượng(m³/h): 2.46 Nguồn điện(V): 220/50HZ | Cái | 2 |
| 2 | Bơm trục ngang | GP350-JXK | PANASONIC | Công suất(kW): 0.350 Lưu lượng(m³/h): 3 Nguồn điện(V): 1pha/220V | Cái | 3 |
| 3 | Màng MBR | 50E0006SM (SADF0690) | MITSUBISHI (China) | Diện tích màng: 6m² Lỗ màng: 0.4µm Chiều cao mực nước bể (m): 1.5 | tấm | 4 |
| 4 | Máy thổi khí | EHV-429 | TAIWAN (CHINA) | Công suất(kW): 1.75 Lưu lượng(m³/phút): 3.6 Điện áp: 3pha/380V/50Hz | Cái | 1 |
| 5 | Bơm định lượng | BL10 | HANNA | Công suất(W): 40 Lưu lượng(lit/giờ):10.8 Điện áp: 220V/50Hz | Cái | 1 |
| 6 | Phao điện |  | TAIWAN (CHINA) | Chất liệu: PVC Loại: phao trái | Cái | 1 |
| 7 | Tủ & dây điện |  | Linh kiện chính LS Dây điện Cadivi |  | HT | 1 |
| 8 | Hệ thống ống & phụ kiện |  | VIETNAM | Nhựa PVC, PPR, STK | HT | 1 |
| 9 | Bể chứa & Khung MBR |  | CTY TNHH WEME | Thép CT3 dày 3mm phủ sơn Epoxy (Xử lý bề mặt bằng phương pháp bắn cát) | HT | 1 |

- Quy trình và chế độ vận hành của công trình hệ thống xử lý nước thải:

+ Công tác chuẩn bị: Trước khi vận hành hệ thống xử lý nước thải, đầu tiên người vận hành phải kiểm tra lại các thiết bị xem có trục trặc hoặc hỏng hóc nào không và sau đó kiểm tra điện áp trên tủ điều khiển.

+ Quy trình vận hành hệ thống điện: Đóng MCCB (aptomat) tổng trong tủ phân phối chính của tủ điện. Kiểm tra đủ số pha, kiểm tra nối đất an toàn và cách điện của thiết bị. Dùng đồng hồ Vôn kiểm tra tình trạng đủ điện áp của nguồn điện. Khi các điều kiện trên đã đáp ứng được yêu cầu thì tiến hành đóng MCCB tổng và đóng lần lượt các MCB cho các thiết bị trong hệ thống.

+ Trình tự và nguyên tắc vận hành các thiết bị: Các thiết bị trong tủ chính đều có 2 chế độ vận hành: Hand (bằng tay), Auto (tự động)

+ Chế độ Auto: Khi chọn chế độ Auto tất cả các thiết bị chạy tự động theo lập trình trong Logo.

Máy thổi khí luôn để chế độ bật tự động cài đặt máy hoạt động 24 giờ trong suốt quá trình xử lý nước thải.

Bơm xả nước thải ra ngoài khi để chế độ auto hoạt động phụ thuộc vào phao tại bể hiếu khí.

+ Chế độ Hand (bằng tay): Khi chuyển chế độ Hand tất cả các máy hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào các thiết bị khác và mức nước trong bể. Khi chuyển sang chế độ Hand muốn chạy bơm nào thì ta bật công tắc của bơm đó.

### 4.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn

a. Công trình, biện pháp lưu chứa chất thải sinh hoạt

- Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại dự án: Dự kiến lượng CTR sinh hoạt phát sinh khoảng 160 kg/ngày bao gồm thức ăn thừa, bao bì nolon, giấy vụn,....

- CTR sinh hoạt được lưu chứa tạm thời vào thùng chứa rác 660l đặt tại cổng ra vào của dự án và định kỳ hằng ngày chủ dự án thuê đơn vị chức năng là Ban quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thuỷ đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

- Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh dự kiến tại dự án như sau:

Bảng 4.12. Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang | Rắn | 10 |
| 2 | Hộp đựng mực in, pin | Rắn | 10 |
| 3 | Các loại dầu mỡ thải | Lỏng | 15 |
| 4 | Giẻ lau dính dầu mỡ | Rắn | 10 |
| Tổng cộng |  |  | 45 |

- Khu lưu chứa CTNH có diện tích 6m2 (2mx3m). Trong kho bố trí 4 thùng chứa dung tích 60 lít lưu chứa các CTNH riêng biệt. Kho chứa được thiết kế đảm bảo đạt yêu cầu của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

- Chủ dự án ký hợp đồng thuê đơn vị chức năng Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải Công nghiệp Hà Tĩnh (Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh – 3.098.VX) vận chuyển đi xử lý theo quy định.

### 4.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Sử dụng phương tiện dạy học đã được kiểm định về thông số kỹ thuật,
nguồn gốc xuất xứ.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ các động cơ của phương tiện vận tải để phát hiện hỏng hóc và có phương án sửa chữa kịp thời. Tần suất 3 tháng/lần.

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào dự án, tốc độ từ 5-10 km/h và tuân theo sự điều phối của bảo vệ.

- Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên dự án.

- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng động cơ thiết bị định kỳ. Tần suất 3 tháng/lần.

## 4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

### 4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư

- Hệ thống xử lý nước thải công suất 40m3/ngày đêm

- Kho chứa CTNH 6m2

### 4.3.2. Kế hoạch xây lắp, tổ chức, kinh phí thực hiện các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

Bảng 4.13. Kế hoạch xây lắp, tổ chức, kinh phí thực hiện các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

| STT | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí (triệu đồng) | Thời gian lắp đặt | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn xây dựng | 2.130 |  |  |
| 1 | - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân - Các phương tiện vận tải và máy móc thi công lắp đặt đảm bảo tiêu chuẩn về khí thải, tiếng ồn, mức rung. | 60 | Được tiến hành ngay đầu giai đoạn thi công xây dựng | Nhà thầu thi công xây dựng |
| 2 | Thuê nhà vệ sinh di động | 20 |  |  |
| 3 | - Thu gom vào thùng chứa CTR - Hợp đồng đơn vị chức năng đưa đi xử lý | 30 |  |  |
| 4 | - Thu gom vào thùng chứa CTNH - Hợp đồng đơn vị chức năng đưa đi xử lý | 20 |  |  |
| 5 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 40m3/ngày đêm | 300 | Trước tháng 02/2024 |  |
| 6 | Lắp đặt bổ sung hệ thống PCCC | 700 |  |  |
| 7 | Xây dựng kho chứa CTNH | 20 |  |  |
| II | Giai đoạn vận hành | 1.000 |  |  |
| 1 | Thiết bị chứa CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường, CTNH, thuê đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển | 100 | Thực hiện trong quá trình hoạt động dự án | Trường trung cấp nghề Bình Minh Quảng bình |
| 2 | Vận hành hệ thống xử lý nước thải | 300 |  |  |

### 4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý vận hành công trình bảo vệ môi trường

a. Giai đoạn xây dựng

Trong giai đoạn thi công xây dựng, chủ dự án phối hợp với nhà thầu thi công quản lý hoạt động thi công xây dựng trên công trường.

- Tổng số cán bộ, công nhân phục vụ thi công xây dựng: 50 người

- Bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường để trực tiếp phụ trách các vấn đề môi trường tại Dự án, số lượng cán bộ trong tổ môi trường như sau:

+ 01 cán bộ tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành môi trường, phụ trách các vấn đề quản lý môi trường tại Dự án.

+ 03 công nhân: quét dọn, vệ sinh sân bãi, thu gom CTR về nơi tập kết

- Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng phụ trách an ninh trên địa bàn để thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình kinh tế, xã hội xung quanh khu vực thực hiện Dự án.

b. Giai đoạn vận hành

Việc quản lý, triển khai Dự án cũng như điều hành và quản lý các hoạt động dự án và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường sau khi Dự án hoàn thành do Trường trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình quản lý bao gồm 50 cán bộ công nhân viên.

- Việc quản lý, thực hiện công tác bảo vệ môi trường Dự án:

+ Thành lập bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trường chịu trách nhiệm thực hiện, vận hành thường xuyên các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án trong giai đoạn vận hành. Tổng số cán bộ thuộc tổ kỹ thuật an toàn là 2 người, trong đó có ít nhất 01 cán bộ có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành về An toàn lao động, môi trường.

+ Phụ trách, quản lý bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trường là cán bộ có trình độ chuyên môn về kỹ thuật môi trường. Tổng số cán bộ, nhân viên trong tổ vệ sinh môi trường là 2 người trong đó có 01 cán bộ chuyên trách quản lý và vận hành hệ thống.

+ Trong quá trình vận hành, Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo vấn an toàn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự chung của khu vực.

## 4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Bảng 4.14. Tổng hợp mức độ tin cậy của các đánh giá

| Các kết quả đánh giá | Độ tin cậy | Lý giải |
| --- | --- | --- |
| Khí thải | 70 – 80% | - Dùng phương pháp chuyên gia và đánh giá nhanh để dự báo. |
| Nước thải | 80 – 90% | - Tham khảo một số đơn vị có cùng tính chất để dự báo kết quả. |
| Chất thải rắn | 70 – 80% | Tham khảo thống kê từ các dự án quy mô tương đương. Sau đó đưa ra dự báo. |
| Chất thải nguy hại | 70 – 80% | Tham khảo một số dự án có cùng tính chất như Dự án. |

# CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải sinh hoạt

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt

+ Nước thải phát sinh từ khu bếp

+ Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh, lavabo

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 40m3/ngày đêm

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau khi được xử lý bởi hệ thống XLNT tập trung công suất 40m3/ngày đêm ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

| STT | Thông số | Đơn vị | QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/s | - |
| 2 | pH | - | 5-9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | 50 |
| 4 | TDS | mg/l | 1000 |
| 5 | TSS | mg/l | 100 |
| 6 | NH4+ | mg/l | 10 |
| 7 | S2- | mg/l | 4 |
| 8 | NO3- | mg/l | 50 |
| 9 | PO43- | mg/l | 10 |
| 10 | Dầu mỡ động thực vật | mg/l | 20 |
| 11 | Chất hoạt động bề mặt | mg/l | 10 |
| 12 | Coliform | MPN/100ml | 5.000 |

Ghi chú:

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Phương thức xả thải: Tự chảy

+ Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thoát nước chung của cụm công nghiệp Cam Liên (Trước mắt sẽ vào bể tự thấm).

## 5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh:

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của xe phương tiện ra khuôn viên dự án (các vị trí cổng, bãi sát hạch)

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:

Bảng 5.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

| STT | Thông số | QCVN 26:2010/BTNMT | QCVN 27:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếng ồn | 70 dBA |  |
| 2 | Độ rung |  | 75dB |

Ghi chú:

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

# CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

## 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

### 6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm

| TT | Tên công trình hạng mục | Phương án đề xuất trong ĐTM | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Công suất dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HTXL nước thải sinh hoạt | HTXLNT 40m3/ngày đêm Nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNM, cột B xả ra nguồn tiếp nhận. | Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | 100% |

### 6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu qảu xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

| Đối tượng | Các thông số giám sát | Quy chuẩn so sánh | Vị trí giám sát | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất |  |  |  |
| Nước thải sinh hoạt | Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, NH4+, S2-, NO3-, PO43-, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt, Coliform | QCVN 14:2008/BTNM T(cột B) | Nước thải trước xử lý tại bể gom | 15 ngày/lần trong 1 tháng |
|  |  |  | Nước thải sau hệ thống xử lý trước khi chảy ra ngoài môi trường |  |
| II | Giai đoạn vận hành ổn định |  |  |  |
| Nước thải sinh hoạt | Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, NH4+, S2-, NO3-, PO43-, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt, Coliform | QCVN 14:2008/BTNM (cột B) | Nước thải trước xử lý tại bể gom | 3 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định |
|  |  |  | Nước thải tại bể nước sạch sau xử lý |  |

## 6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật

Bảng 6.3. Chương trình giám sát môi trường định kỳ của dự án

| TT | Nhân tố giám sát | Vị trí giám sát | Chỉ tiêu giám sát | Tần suất giám sát | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải | Nước thải trước xử lý tại bể điều hòa | Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Photphat, Coliform. | 6 tháng/ lần | QCVN 14:2008/ BTNM (cột B) |
|  |  | Nước thải sau xử lý tại hố ga đấu nối nước thải với hệ thống thoát nước chung của khu vực |  |  |  |

## 6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của dự án: khoảng 20 triệu đồng.

# CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

Chủ cơ sở cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan:

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Cột B

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung